## 询价单
中建四局安装工程有限公司物资设备询价清单
项目名称：风华高科祥和工业园高端电容基地建设项目 项目地址：广东省肇庆市端州区睦岗街道端州八路棠下工业园
询价单位：中建四局安装工程有限公司广州分公司 |  |  |  |  | 报价单位（盖章）：
联系人/联系方式：谢小林13060626636 |  |  |  |  | 联系人/联系方式：
邮箱：181952436@qq.com |  |  |  |  | 邮箱：
联系地址： |  |  |  |  | 联系地址：
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 厂家型号 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注
1 | 风机盘管（四面出风） | 型号：FP-08 风量：1360m³/h，1020m³/h，680m³/h 冷量：8.1kW，6.1kW，4.7kW 功率：155W，风压：30Pa | 台 | 2 |  |  |  |  | 制冷工况：回风干湿球温度27/19.5℃ 供回水温度7/12℃ 盘管排数为3排
2 | 风机盘管（四面出风） | 型号：FP-10 风量：1700m³/h，1250m³/h，850m³/h 冷量：9.8kW，7.8kW，4.9kW 功率：172W，风压：30Pa | 台 | 71
3 | 风机盘管（卧式暗转） | 型号：FP-04 风量：680m³/h，535m³/h，405m³/h 冷量：4.2kW，3.3kW，2.5kW 功率：72W，风压：30Pa | 台 | 3
4 | 风机盘管（卧式暗转） | 型号：FP-06 风量：1020m³/h，790m³/h，585m³/h 冷量：6.2kW，4.8kW，3.6kW 功率：102W，风压：30Pa | 台 | 3
5 | 风机盘管（卧式暗转） | 型号：FP-08 风量：1360m³/h，1020m³/h，790m³/h 冷量：8.1kW，6.1kW，4.7kW 功率：155W，风压：30Pa | 台 | 111
6 | 风机盘管（卧式暗转） | 型号：FP-10 风量：1700m³/h，1250m³/h，850m³/h 冷量：9.8kW，7.8kW，4.9kW 功率：172W，风压：30Pa | 台 | 121
7 | 吊顶式空气处理机 | 型号：KD-04，风量：4000m³/h，机外静压：120Pa 制冷量：23kW，功率：1.1kW | 台 | 1 |  |  |  |  | 回风工况进风干球温度 27℃/湿球温度19.5℃ 冷冻水进出水温度7/13℃ 盘管排数4排，机组配置放气阀
8 | 吊顶式空气处理机 | 型号：KD-05，风量：5000m³/h，机外静压：120Pa 制冷量：29kW，功率：1.1kW | 台 | 86
9 | 吊顶式空气处理机 | 型号：KD-06，风量：6000m³/h，机外静压：120Pa 制冷量：34.5kW，功率：1.5kW | 台 | 4
10 | 吊顶式空气处理机 | 型号：KD-08，风量：8000m³/h，机外静压：120Pa 制冷量：47kW，功率：2.2kW | 台 | 4
11 | 吊顶式空气处理机 | 型号：KX-02，风量：2000m³/h，机外静压：150Pa 制冷量：31.5kW，功率：0.3kW | 台 | 3 |  |  |  |  | 新风工况进风干球温度 34℃/湿球温度28℃ 冷冻水进出水温度7/13℃ 盘管排数6排，机组配置放气阀
12 | 吊顶式空气处理机 | 型号：KX-03，风量：3000m³/h，机外静压：150Pa 制冷量：47kW，功率：0.55kW | 台 | 6
13 | 吊顶式空气处理机 | 型号：KX-04，风量：4000m³/h，机外静压：150Pa 制冷量：63kW，功率：1.1kW | 台 | 8
14 | 吊顶式空气处理机 | 型号：KX-05，风量：5000m³/h，机外静压：300Pa 制冷量：79kW，功率：1.5kW | 台 | 6
15 | 吊顶式空气处理机 | 型号：KX-06，风量：6000m³/h，机外静压：200Pa 制冷量：94kW，功率：1.5kW | 台 | 11
16 | 吊顶式空气处理机 | 型号：KX-20，风量：20000m³/h，机外静压：400Pa 制冷量：245kW，功率：7.5kW | 台 | 2
17 | 加湿吊装风柜 | 型号：HF-08 风量：8000m³/h，机外静压：120Pa，功率1.5kW 有效加湿量18.5kg/h | 台 | 12 |  |  |  |  | 湿膜材料：高分子材料 用于冬季加湿 直排水 进风干球温度20℃/40% 带接水盘，机组配置放气阀
18 | 以下空白
注 | 报价 | 1、报价须含税含运费不含卸工费，并标注报价有效期、供货至工地之货期。
| 支付 | 1、支付时间、比例：采购方30日内审核完成，无预付款，货到现场验收合格后次月支付已供货款的70%，安装调试验收支付已供货的80%，项目工程竣工验收合格后支付至已供货款的95%，预留5%为质保金（两年），质保期满后30天内无息支付质保金。
2、支付方式：银行转账