# 招标公告

为满足施工生产需要，现就本招标公告所述工程项目所需物资进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

**一、基本情况**

1、招标组织： 中建八局第一建设有限公司

2、招标项目：济南大悦城示范区建筑工程

3、工程地点: 济南市钢化路西侧，规划开源中路以南，规划杨家路以北

4、招标内容：项目施工生产所需电缆、镀锌钢管 、插座、包塑金属软管、JDG管材、H型钢等物资，具体数量以同中标供应商签订的具体采购合同为准。增值税税率为 13 %。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 备注 |
| 1 | PVC管 | PVC20 | 米 | 2936 |  |
| 2 | JDG管 | JDG20 | 米 | 2476 |  |
| 3 | 配电箱 | F2AL | 台 | 2 |  |
| 4 | 配电箱 | F3AL | 台 | 1 |  |
| 5 | 配电箱 | F1AL | 台 | 2 |  |
| 6 | 配电箱 | F1APJX | 台 | 1 |  |
| 7 | 配电箱 | F2APEPY1 | 台 | 1 |  |
| 8 | 配电箱 | F2APEPY2 | 台 | 1 |  |
| 9 | 配电箱 | KAP-KT | 台 | 1 |  |
| 10 | 配电箱 | TAPD | 台 | 1 |  |
| 11 | 配电箱 | F1ALE | 台 | 2 |  |
| 12 | 配电箱 | RAPKT | 台 | 1 |  |
| 13 | 配电箱 | YJ-AL01 | 台 | 1 |  |
| 14 | 配电箱 | YJ-AL02 | 台 | 1 |  |
| 15 | 塑料接线盒 | 86H | 只 | 1556 |  |
| 16 | 钢制接线盒 | 87H | 只 | 844 |  |
| 17 | 镀锌扁铁 | 40\*4 | 米 | 678 |  |
| 18 | 镀锌圆钢 | Φ10 | 米 | 305 |  |
| 19 | 镀锌圆钢 | Φ16 | 米 | 229 |  |
| 20 | 总等电位箱 | MEB | 只 | 2 |  |
| 21 | 分等电位箱 | LEB | 只 | 3 |  |
| 22 | 测试点箱 |  | 台 | 8 |  |
| 23 | 水平桥架 | 150\*100 | 米 | 44 |  |
| 24 | 水平桥架 | 200\*100 | 米 | 260 |  |
| 25 | 水平桥架 | 300\*100 | 米 | 275.2 |  |
| 26 | 型钢 |  | Kg | 441 |  |
| 27 | 丝杠 | Φ10 | 米 | 320 |  |
| 28 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*150 | 米 | 512 | 宝胜 |
| 29 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*185 | 米 | 141 | 宝胜 |
| 30 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*50+1\*25 | 米 | 16 | 宝胜 |
| 31 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*35+1\*16 | 米 | 281 | 宝胜 |
| 32 | 电缆 | WDZ-YJY-5\*6 | 米 | 97 | 宝胜 |
| 33 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*16 | 米 | 17 | 宝胜 |
| 34 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*6 | 米 | 8 | 宝胜 |
| 35 | 电缆 | WDZN-YJY-3\*150+2\*95 | 米 | 16.7 | 宝胜 |
| 36 | 电缆 | WDZN-YJY5\*10 | 米 | 58 | 宝胜 |
| 37 | 电缆 | WDZN-YJY5\*16 | 米 | 54 | 宝胜 |
| 38 | 电缆 | WDZN-YJY3\*10 | 米 | 15 | 宝胜 |
| 39 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*95+1\*50 | 米 | 21 | 宝胜 |
| 40 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*25+1\*16 | 米 | 10 | 宝胜 |
| 41 | 电缆 | WDZN-YJY3\*16 | 米 | 104 | 宝胜 |
| 42 | 电缆 | WDZ-BYJ-16 | 米 | 1380 | 宝胜 |
| 43 | 电缆 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 10400 | 宝胜 |
| 44 | 电缆 | WDZN-BYJ-4 | 米 | 290 | 宝胜 |
| 45 | 电缆 | NH-RVS2\*2.5 | 米 | 1620 | 宝胜 |
| 46 | 应急LED筒灯 | 36V 6W | 套 | 34 | 三雄极光 |
| 47 | 应急吸顶LED灯 | 36V 6W | 套 | 49 | 三雄极光 |
| 48 | 安全出口LED | 36V 1W | 套 | 16 | 三雄极光 |
| 49 | 疏散指示LED | 36V 1W | 套 | 36 | 三雄极光 |
| 50 | 应急壁灯LED | 36V 6W | 套 | 5 | 三雄极光 |
| 51 | 红外线带开关吸顶灯 | 红外线带开关吸顶灯 | 套 | 13 | 三雄极光 |
| 52 | 楼层显示器 |  | 套 | 10 | 三雄极光 |
| 53 | 座灯头 |  | 套 | 16 | 三雄极光 |
| 54 | 单联开关 |  | 套 | 22 | 霍尼韦尔 |
| 55 | 五孔插座 |  | 套 | 24 | 霍尼韦尔 |
| 56 | 金属软管 | Φ20 | 米 | 1680 |  |
| 57 | 金属软管 | Φ32 | 米 | 218 |  |
| 58 | 金属软管 | Φ50 | 米 | 136 |  |
| 59 | 屋面空调机接地线 | 16mm2 | 米 | 88 | 宝胜 |
| 60 | 桥架接地线 | 16mm2 | 米 | 56 | 宝胜 |
| 61 | 热风幕 |  | 台 | 10 |  |
| 62 | 挡烟垂壁 |  | 台 | 2 |  |
| 63 | 镀锌钢管 | DN150 | 米 | 1498.6 |  |
| 64 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 450.4 |  |
| 65 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 38.6 |  |
| 66 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 246 |  |
| 67 | 卫生间PVC排水管 | PVC110 | 米 | 72 |  |
| 68 | 卫生间PVC排水管 | PVC75 | 米 | 109 |  |
| 69 | 卫生间PVC排水管 | PVC50 | 米 | 51.9 |  |
| 70 | 雨水管 | PVC110 | 米 | 133.8 |  |
| 71 | 冷水PPR管 | DN50 | 米 | 195.7 |  |
| 72 | 冷水PPR管 | DN40 | 米 | 14.5 |  |
| 73 | 冷水PPR管 | DN32 | 米 | 8.4 |  |
| 74 | 冷水PPR管 | DN20 | 米 | 78.4 |  |
| 75 | 冷水PPR管 | DN15 | 米 | 157.3 |  |
| 76 | 冷水PPR管 | DN25 | 米 | 23.5 |  |
| 77 | 铸铁管 | DN100 | 米 | 3 |  |
| 78 | 透气帽 | DN100 | 个 | 1 |  |
| 79 | 铸铁管 | DN75 | 米 | 6 |  |
| 80 | 透气帽 | DN75 | 个 | 2 |  |
| 81 | 室外PE给水管 | PE 110 | 米 | 196 |  |
| 82 | 室外PE给水管 | PE 50 | 米 | 76 |  |
| 83 | 室外PE给水管 | PE 25 | 米 | 36 |  |
| 84 | 消防箱 |  | 套 | 10 |  |
| 85 | 铸钢闸阀 | DN100 | 套 | 4 |  |
| 86 | 铸钢止回阀 | DN100 | 套 | 1 |  |
| 87 | 蝶阀 | DN100 | 套 | 5 |  |
| 88 | PP-R球阀 | DN50 | 套 | 14 |  |
| 89 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 10 |  |
| 90 | 放气阀 | DN20 | 个 | 4 |  |
| 91 | 压力表 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 92 | 截止阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 93 | 截止阀 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 94 | 室外水表 | DN100 | 组 | 1 |  |
| 95 | 室外消防栓 |  | 套 | 1 |  |
| 96 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 10 |  |
| 97 | 镀锌钢管DN65 | DN65 | 米 | 51.1 |  |
| 98 | 镀锌钢管DN66 | DN100 | 米 | 163.6 |  |
| 99 | 镀锌钢管DN67 | DN25 | 米 | 8 |  |
| 100 | 雨水斗 | Φ110 | 个 | 8 |  |
| 101 | 落水斗 |  | 个 | 8 |  |
| 102 | 地漏 | DN50 | 个 | 5 |  |
| 103 | 橡塑保温 | Φ133内 | m3 | 5.1 |  |
| 104 | 衬塑镀锌钢管 | DN100 | 米 | 13 |  |
| 105 | 衬塑镀锌钢管 | DN50 | 米 | 12.6 |  |
| 106 | 衬塑镀锌钢管 | DN40 | 米 | 7.4 |  |
| 107 | 衬塑镀锌钢管 | DN150 | 米 | 4 |  |
| 108 | 法兰 | DN100 | 片 | 9 |  |
| 109 | 法兰 | DN50 | 片 | 2 |  |
| 110 | 刚性防水套管 | DN100 | 个 | 8 |  |
| 111 | 刚性防水套管 | DN75 | 个 | 4 |  |
| 112 | 刚性防水套管 | DN50 | 个 | 16 |  |
| 113 | 刚性防水套管 | DN150 | 个 | 10 |  |
| 114 | 焊接弯头 | DN100 | 个 | 12 |  |
| 115 | 推车灭火器 |  | 套 | 2 |  |
| 116 | PAP |  | m2 | 284 |  |
| 117 | 电线 | NH-RVS2\*2.5 | 米 | 400 | 宝胜 |
| 118 | 电线 | NH-RVS2\*1.0 | 米 | 1000 | 宝胜 |
| 119 | 电线 | NH-RVS2\*1.5 | 米 | 400 | 宝胜 |
| 120 | 电线 | NH-KVV2\*1.0 | 米 | 600 | 宝胜 |
| 121 | 电线 | RVV4\*1.0 | 米 | 200 | 宝胜 |
| 122 | 消防控制柜 |  | 台 | 1 | 泛海三江 |
| 123 | 感烟探测器 |  | 只 | 57 | 泛海三江 |
| 124 | 消防广播 |  | 只 | 23 | 泛海三江 |
| 125 | 手动报警按钮 |  | 只 | 6 | 泛海三江 |
| 126 | 消防栓按钮 |  | 只 | 4 | 泛海三江 |
| 127 | 总线短路隔 |  | 只 | 4 | 泛海三江 |
| 128 | 输录模块 |  | 只 | 9 | 泛海三江 |
| 129 | 输录输出模块 |  | 只 | 9 | 泛海三江 |
| 130 | 模块底座 |  | 只 | 14 | 泛海三江 |
| 131 | 手动接口 |  | 只 | 1 | 泛海三江 |
| 132 | 火灾声光报警器 |  | 只 | 8 | 泛海三江 |
| 133 | 火灾显示盘 |  | 台 | 4 | 泛海三江 |
| 134 | 编码器 |  | 只 | 1 | 泛海三江 |
| 135 | 消防模块接线箱 |  | 只 | 9 | 泛海三江 |
| 136 | 消防电话分机 |  | 只 | 4 | 泛海三江 |
| 137 | 消防电话分机插塞 |  | 只 | 6 | 泛海三江 |
| 138 | 消防联动模块 |  | 只 | 3 | 泛海三江 |
| 139 | 电源监控系统 |  | 台 | 1 | 泛海三江 |
| 140 | 火灾报警系统调试 |  | 台 | 1 | 泛海三江 |
| 141 | 隔离模块 |  | 只 | 4 | 泛海三江 |
| 142 | 镀锌钢板 | 0.5mm | m2 | 41 |  |
| 143 | 镀锌钢板 | 1.0mm | m2 | 110.7 |  |
| 144 | 镀锌钢板 | 1.2mm | m2 | 224.5 |  |
| 145 | 风机 | 18.5KW | 台 | 2 |  |
| 146 | 风机 | 7.5KW | 台 | 1 |  |
| 147 | 管道风机 |  | 台 | 1 |  |
| 148 | 排风扇 |  | 台 | 4 |  |
| 149 | 70防火阀 | 320\*200 | 个 | 1 |  |
| 150 | 止回阀 | 260\*160 | 个 | 3 |  |
| 151 | 百叶风口 | 800\*800 | 个 | 9 |  |
| 152 | 百叶风口 | 1000\*700 | 个 | 1 |  |
| 153 | 百叶风口 | 800\*500 | 个 | 2 |  |
| 154 | 百叶风口 | 800\*800 | 个 | 15 |  |
| 155 | 防火阀MECH远程控带盒800x320 |  | 个 | 1 |  |
| 156 | 防火阀MECH远程控带盒1000x320 |  | 个 | 1 |  |
| 157 | 防火阀MECH远程控带盒800x800 |  | 个 | 6 |  |
| 158 | 百叶风口 | 200\*200 | 个 | 3 |  |
| 159 | 软连接 | Φ10 | 个 | 2 |  |
| 160 | 软连接 | Φ1200 | 个 | 4 |  |
| 161 | 软连接 | Φ100 | 个 | 4 |  |
| 162 | 软连接 | Φ300 | 个 | 2 |  |
| 163 | 百叶风口 | 800\*350 | 个 | 1 |  |
| 164 | 百叶风口 | 1550\*350 | 个 | 1 |  |
| 165 | 静压箱 | 3000X1700X1300 | 台 | 1 |  |
| 166 | 静压箱 | 1200X1100X900 | 台 | 1 |  |
| 167 | 止回阀 | 1200 | 个 | 2 |  |
| 168 | 280防火阀 | 1300\*1000 | 个 | 2 |  |
| 169 | 280防火阀 | 800\*320 | 个 | 1 |  |
| 170 | 280防火阀 | 1000\*320 | 个 | 2 |  |
| 171 | 百叶风口 | 800\*800 | 个 | 9 |  |
| 172 | 百叶风口 | 1000\*700 | 个 | 1 |  |
| 173 | 百叶风口 | 800\*500 | 个 | 2 |  |
| 174 | 远控排烟阀 | 800\*800 | 个 | 6 |  |
| 175 | 型钢 |  | kg | 1260 |  |
| 176 | 风阀电气动执行机构 |  | 套 | 8 |  |
| 177 | 止回阀 | 200x160 | 个 | 3 |  |
| 178 | 嵌入式下照筒灯 | LED 24W/50度/220V/3000K | 盏 | 15 |  |
| 179 | 嵌入式下照筒灯 | LED 2Wx18颗 每根75cm，4000K | 根 | 26 | 三雄极光 |
| 180 | 嵌入式下照筒灯 | LED 2Wx12颗 每根50cm，4000K | 根 | 13 | 三雄极光 |
| 181 | 嵌入式下照筒灯 | LED 0.2Wx48颗 每米预留12W/110度/24V/3000K | 米 | 160 | 三雄极光 |
| 182 | 嵌入式下照筒灯 | LED 1Wx18颗 每根75cm，4000K | 根 | 48 | 三雄极光 |
| 183 | 嵌入式下照筒灯 | LED 1Wx18颗 每根50cm，4000K | 根 | 24 | 三雄极光 |
| 184 | 嵌入式下照筒灯 | LED 2Wx24颗 每根75cm，4000K | 根 | 18 | 三雄极光 |
| 185 | 嵌入式下照筒灯 | LED 2Wx24颗 每根50cm，4000K | 根 | 9 | 三雄极光 |
| 186 | 嵌入式下照筒灯 | LED 2Wx24颗 每米预留56W/9x15度/24V/4000K | 米 | 10 | 三雄极光 |
| 187 | 嵌入式下照筒灯 | LED 1Wx24颗 每米预留28W/9x15度/24V/4000K | 米 | 17 | 三雄极光 |
| 188 | 变压器 | 400W/36V | 台 | 30 |  |
| 189 | 主电线 | GB ZR-YJV-(3x4） | 米 | 800 |  |
| 190 | 低压电线 | GB ZR-RVV-(2x4） | 米 | 2600 |  |
| 191 | PVC管 | PVC20 | 米 | 2600 |  |
| 192 | 不锈钢防水配电箱 |  | 台 | 3 |  |

**二、投标人资格要求**

1、投标人经营范围应包括本次招标的内容。

2、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

3、具备一般纳税人资格，能够开具符合国家税法要求的增值税专用发票。

4、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建各分子公司没有不良合作记录。

5、具有经营规模年收入/万元以上，投标人的企业实际注册资本不低于200万元。

6、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

7、具有良好的商业信誉和健全的会计核算制度，提供会计年度报告。

8、在工程所在城市有固定的我方认可的办公场所或仓库，且有专职管理人员。

9、其他：

1）投标人需在云筑网报名后24小时内与我方联系考察确认备案，未及时与我方联系的视为放弃本次投标资格，不予通过资审。

2）投标人必须在招标人合格供应商资源库内。

3）非生产厂家参与报名的必须具备生产厂家的销售授权书。

4）所有参与报名投标人必须通过招标人考察并在云筑网上传考察报告。

5）投标人IP地址显示相同或其他信息显示相关联的，取消本次投标报名资格。

10、符合上述条件，经招标工作小组审查合格后，方可参与投标。

**三、投标报名**

1、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网 ”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。

2、报名时间：以云筑网公示报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

1. 报名所需提交的资料至少包括：企业法人证明书或法人授权委托书、税务登记证、纳税人身份证明、公司简介、近三年的业绩和信誉等。以上资料扫描件在云筑网报名时以附件形式上传。

**四、发布标书时间**

1、招标人将告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间：以云筑网招标文件发放时间为准。

**五、招标人联系方式**

联系人：云长勇 联系方式：18717377993