## Sheet3
徐州市城市轨道交通3号线一期工程报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税金额(元) | 税率% | 税额(元) | 价税合计 | 限价 | 供货周期 | 备注
1 | 丝接90°弯头 | DN65 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 950
2 | 丝接90°弯头 | DN50 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
3 | 丝接90°弯头 | DN40 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
4 | 丝接90°弯头 | DN32 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
5 | 丝接90°弯头 | DN25 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 400
6 | 丝接90°弯头 | DN20 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
7 | 丝接90°弯头 | DN15 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
8 | 丝接45°弯头 | DN65 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 700
9 | 丝接45°弯头 | DN50 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
10 | 丝接45°弯头 | DN40 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
11 | 丝接45°弯头 | DN32 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
12 | 丝接45°弯头 | DN25 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
13 | 丝接45°弯头 | DN20 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
14 | 丝接45°弯头 | DN15 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
15 | 丝接三通 | DN65*65 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
16 | 丝接三通 | DN65*50 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
17 | 丝接三通 | DN65*40 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
18 | 丝接三通 | DN65*32 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
19 | 丝接三通 | DN65*25 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 400
20 | 丝接三通 | DN65*20 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
21 | 丝接三通 | DN65*15 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
22 | 丝接三通 | DN50*50 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
23 | 丝接三通 | DN50*40 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
24 | 丝接三通 | DN50*32 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
25 | 丝接三通 | DN50*25 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
26 | 丝接三通 | DN50*20 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
27 | 丝接三通 | DN50*15 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
28 | 丝接三通 | DN40*40 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
29 | 丝接三通 | DN40*32 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
30 | 丝接三通 | DN40*25 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
31 | 丝接三通 | DN40*20 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
32 | 丝接三通 | DN40*15 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
33 | 丝接三通 | DN32*32 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
34 | 丝接三通 | DN32*25 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
35 | 丝接三通 | DN32*20 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
36 | 丝接三通 | DN32*15 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
37 | 丝接三通 | DN25*25 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
38 | 丝接三通 | DN25*20 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
39 | 丝接法兰 | DN65 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
40 | 丝接法兰 | DN50 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
41 | 丝接法兰 | DN40 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
42 | 外丝直接 | DN65 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 500
43 | 外丝直接 | DN50 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
44 | 外丝直接 | DN40 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
45 | 外丝直接 | DN32 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
46 | 外丝直接 | DN25 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 40
47 | 外丝直接 | DN20 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
48 | 内丝直接 | DN65 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 120
49 | 内丝直接 | DN50 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
50 | 内丝直接 | DN40 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
51 | 内丝直接 | DN32 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
52 | 内丝直接 | DN25 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
53 | 内丝直接 | DN20 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
54 | 大小头 | DN65*50 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
55 | 大小头 | DN65*40 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
56 | 大小头 | DN65*32 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
57 | 大小头 | DN50*40 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
58 | 大小头 | DN50*32 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
59 | 大小头 | DN50*25 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
60 | 大小头 | DN40*32 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
61 | 大小头 | DN40*25 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
62 | 大小头 | DN32*25 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
63 | 大小头 | DN32*20 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
64 | 大小头 | DN25*20 | 基材Q235,热镀锌管件 | GB/T3091-2008 | 个 | 80
65 | 电开水器 | 电功率：3KW；380v；含金属软管、闸阀及底座 | 304不锈钢 | 参照用户需求书 | 台 | 6 | [8 empty] | 每个站1台
66 | 换气扇（PQS(P/A5)1） | 吊式安装，Q=400m³/h,全压=50pa,N =0.2kw,AC220v | / | 参照用户需求书 | 台 | 1 | [8 empty] | 湘江西路站
67 | 换气扇（PQS(P/A5)2） | 吊式安装，Q=400m³/h,全压=50pa,N =0.2kw,AC220v | / | 参照用户需求书 | 台 | 1 | [8 empty] | 湘江西路站
68 | 换气扇（PQS/B12） | 吊式安装，Q=440m³/h,全压=100pa,N =0.2kw,AC220v | / | 参照用户需求书 | 台 | 1 | [8 empty] | 铜山新区站
69 | 换气扇（HQS/A1、A2） | 吊式安装，Q=120m³/h,全压=100pa,N =0.1kw,AC220v | / | 参照用户需求书 | 台 | 2 | [8 empty] | 焦山村站
70 | 换气扇（HQS/B1） | 吊式安装，Q=330m³/h,全压=100pa,N =0.1kw,AC220v | / | 参照用户需求书 | 台 | 1 | [8 empty] | 焦山村站
71 | 换气扇(PQS-A1、A2、B1) | 吊式安装，Q=300m³/h,全压=150pa,N =0.2kw,AC220v | / | 参照用户需求书 | 台 | 3 | [8 empty] | 翟山站
72 | 换气扇(PQS-（P/B2）1) | 吊式安装，Q=500m³/h,全压=180pa,N =0.2kw,AC220v | / | 参照用户需求书 | 台 | 1 | [8 empty] | 翟山站
73 | 换气扇(PQS-A1) | 吊式安装，Q=300m³/h,全压=150pa,N =0.2kw,AC220v | / | 参照用户需求书 | 台 | 1 | [8 empty] | 师范学院站
74 | 换气扇(PQS-A2) | 吊式安装，Q=300m³/h,全压=150pa,N =0.2kw,AC220v | / | 参照用户需求书 | 台 | 1 | [8 empty] | 师范学院站
75 | 换气扇(PQS-A3) | 吊式安装，Q=300m³/h,全压=150pa,N =0.2kw,AC220v | / | 参照用户需求书 | 台 | 1 | [8 empty] | 师范学院站
76 | 灯具吊杆 | 长度2米（管径16，灰色外涂塑，杆子端口带丝扣，配套托盘及锁扣件） | Q235碳钢 | GB/T700-2006、GB699-1999、GB/T3091-2008 | 套 | 570 | [8 empty] | 翟山站34套，师范学院站112套，铜山副中心站62套，铜山新区站234套，湘江西路站46套，焦山村站82套。
77 | 灯具吊杆 | 长度1.75米（管径16，灰色外涂塑，杆子端口带丝扣，配套托盘及锁扣件） | Q235碳钢 | GB/T700-2006、GB699-1999、GB/T3091-2008 | 套 | 233 | [8 empty] | 翟山站92套，师范学院站17套，铜山副中心站22套，铜山新区站60套，湘江西路站18套，焦山村站24套。
78 | 灯具吊杆 | 长度3.65米（管径16，灰色外涂塑，杆子端口带丝扣，配套托盘及锁扣件） | Q235碳钢 | GB/T700-2006、GB699-1999、GB/T3091-2008 | 套 | 16 | [8 empty] | 铜山副中心站16套。
79 | 灯具吊杆 | 长度1.5米（管径16，灰色外涂塑，杆子端口带丝扣，配套托盘及锁扣件） | Q235碳钢 | GB/T700-2006、GB699-1999、GB/T3091-2008 | 套 | 14 | [8 empty] | 铜山副中心站14套。
80 | 金属软管 | φ16 | / | / | 米 | 18000 | [8 empty] | 六个站
81 | 非磁性钢管（玻璃钢管） | φ50 | / | / | 米 | 3000 | [8 empty] | 六个站
82 | 非磁性钢管（玻璃钢管） | φ80 | / | / | 米 | 3000 | [8 empty] | 六个站
注：1、报价单同时上传电子版及扫描版
2、严格按表格样式要求填写，不得更改表格格式
3、报价含13%增值税专用发票税金、运费；
4、付款方式：到货验收合格验收合格75%，施工完成付至95%，竣工验收付清
5、各报价单位报价时须上传对应产品的产品选型资料。