**中国建筑一局（集团）有限公司 零星材料 招标公告**

**1. 招标条件**

根据中国建筑一局（集团）有限公司采购管理方针， 吉丽嘉逸2栋、3栋、5栋、6栋A单元、6栋B单元、7栋、8栋住宅及地下室项目零星材料已具备招标条件，招标人吉丽嘉逸2栋、3栋、5栋、6栋A单元、6栋B单元、7栋、8栋住宅及地下室项目，现进行公开招标。

**2. 项目概况与招标内容**

2.1项目概况：

2.1.1工程名称：吉丽嘉逸2栋、3栋、5栋、6栋A单元、6栋B单元、7栋、8栋住宅及地下室项目

2.1.2 工程地点：南宁市良庆区百灵路100号

2.1.3 建筑面积： 约20万m2

2.1.4 结构类型： 框架剪力墙结构

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 生产 | 品牌 | 送货城市（区域） |
| 厂家 | 商标 |
| 镀锌铁丝 | Φ4 | 合格 | kg | 1835 |  |  | 南宁市 |
| 镀锌铁丝 | Φ2.8 | 合格 | kg | 171 |  |  | 南宁市 |
| 镀锌铁丝 | Φ0.7 | 合格 | kg | 96 |  |  | 南宁市 |
| 混凝土聚丙烯抗裂纤维 | 25kg/袋 | 合格 | kg | 329 |  |  | 南宁市 |
| 不锈钢螺栓 |  | 合格 | 套 | 12853 |  |  | 南宁市 |
| 穿墙螺栓 | M16 | 合格 | 套 | 76876 |  |  | 南宁市 |
| 膨胀螺栓 |  | 合格 | 套 | 12853 |  |  | 南宁市 |
| 镀锌膨胀螺栓 | M6×80 | 合格 | 百套 | 2433 |  |  | 南宁市 |
| 镀锌铁丝网 | 12\*12\*0.5mm | 合格 | ㎡ | 44561 |  |  | 南宁市 |
| 镀锌铁丝网 | 20\*20\*0.5mm | 合格 | ㎡ | 42368 |  |  | 南宁市 |
| 预埋铁件 | 400\*20 | 合格 | 个 | 7070 |  |  | 南宁市 |
| 预埋铁件 | 600\*20 | 合格 | 个 | 5426 |  |  | 南宁市 |
| 不锈钢连接件 |  | 合格 | 个 | 12853 |  |  | 南宁市 |
| 界面砂浆 |  | 合格 | kg | 9520 |  |  | 南宁市 |
| 乳胶漆 |  | 合格 | kg | 3751 |  |  | 南宁市 |
| 大白粉 |  | 合格 | kg | 340 |  |  | 南宁市 |
| 石油沥青 | 10#～30# | 合格 | kg | 3595 |  |  | 南宁市 |
| 石油沥青 | 60#～100# | 合格 | kg | 669 |  |  | 南宁市 |
| 防水腻子 |  | 合格 | kg | 53109 |  |  | 南宁市 |
| 防水粉 |  | 合格 | kg | 5994 |  |  | 南宁市 |
| 建筑油膏 |  | 合格 | kg | 4106 |  |  | 南宁市 |
| 塑料油膏 |  | 合格 | kg | 2126 |  |  | 南宁市 |
| 密封油膏 |  | 合格 | kg | 328 |  |  | 南宁市 |
| 橡胶止水带 |  | 合格 | m | 187 |  |  | 南宁市 |
| 草酸 | 0.992 | 合格 | kg | 23 |  |  | 南宁市 |
| 挤塑聚苯板（XPS) | 40mm | 合格 | ㎡ | 3932 |  |  | 南宁市 |
| 挤塑聚苯板（XPS) | 50mm | 合格 | ㎡ | 2373 |  |  | 南宁市 |
| 土工布 | 400g | 合格 | ㎡ | 1944 |  |  | 南宁市 |
| 遮阳网 | 4\*50 | 合格 | 捆 | 3500 |  |  | 南宁市 |
| 消防箱 | （含水枪）850\*650\*210\*12 | 合格 | 套 | 700 |  |  | 南宁市 |
| 钢板蓝白彩带 |  | 合格 | 米 | 44000 |  |  | 南宁市 |
| 彩条布 | 4\*50m | 合格 | 捆 | 750 |  |  | 南宁市 |
| 施工电梯楼层呼叫器 | 33层 | 合格 | 套 | 15 |  |  | 南宁市 |
| 防锈漆 | 10升 | 合格 | 桶 | 500 |  |  | 南宁市 |
| 松节水 | 8升 | 合格 | 桶 | 500 |  |  | 南宁市 |
| 保温胶 | 10KG | 合格 | 桶 | 500 |  |  | 南宁市 |
| 保温钉 | 10KG | 合格 | 袋 | 500 |  |  | 南宁市 |
| 外墙腻子粉 | 20kg/包 | 合格 | 包 | 1500 |  |  | 南宁市 |
| 内墙腻子粉 | 20kg/包 | 合格 | 包 | 9000 |  |  | 南宁市 |
| 聚乙烯醇 | 25kg/袋 | 合格 | 袋 | 6500 |  |  | 南宁市 |
| 消防栓头 | DN65 | 合格 | 个 | 266 |  |  | 南宁市 |
| 消防水龙带 | DN65水龙带 | 合格 | 米 | 266 |  |  | 南宁市 |
| 临时消防管 | DN100镀锌钢管 | 合格 | 米 | 1375 |  |  | 南宁市 |
| 水泵 | 按设计分类 | 合格 | 个 | 8 |  |  | 南宁市 |
| 水管 | 按设计分类 | 合格 | 条 | 2560 |  |  | 南宁市 |
| 消火栓 | 65 | 合格 | 个 | 176 |  |  | 南宁市 |
| 阀门 | DN20 | 合格 | 个 | 60 |  |  | 南宁市 |
| 阀门 | DN50 | 合格 | 个 | 60 |  |  | 南宁市 |
| 阀门 | DN65 | 合格 | 个 | 80 |  |  | 南宁市 |
| 阀门 | DN80 | 合格 | 个 | 100 |  |  | 南宁市 |
| 阀门 | DN100 | 合格 | 个 | 100 |  |  | 南宁市 |
| 管件 | DE63 | 合格 | 个 | 100 |  |  | 南宁市 |
| 管件 | DE160 | 合格 | 个 | 200 |  |  | 南宁市 |
| 管件 | DE40 | 合格 | 个 | 100 |  |  | 南宁市 |
| 管件 | DE32 | 合格 | 个 | 100 |  |  | 南宁市 |
| 管件 | DE200 | 合格 | 个 | 500 |  |  | 南宁市 |
| 管件 | DE50 | 合格 | 个 | 90 |  |  | 南宁市 |
| 管件 | DE25 | 合格 | 个 | 80 |  |  | 南宁市 |
| 管件 | DE110 | 合格 | 个 | 430 |  |  | 南宁市 |
| 松木 |  | 合格 | 根 | 300 |  |  | 南宁市 |
| 铁篦子 | 400\*500 | 合格 | 个 | 150 |  |  | 南宁市 |
| 说明：若招标人有生产厂家或者品牌限制，可予以说明。 | | | | | | | |

2.3招标结果适用范围：吉丽嘉逸2栋、3栋、5栋、6栋A单元、6栋B单元、7栋、8栋住宅及地下室项目。

2.4 招标、评标方式：采用公开报名、综合评审的方式确定中标单位。

**3. 投标人资格要求**

3.1本次招标要求投标人须具备供应本次招标产品的能力，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.2可以开具符合国家规定及招标人要求的发票。

3.3符合上述条件，经招标人招标工作组资格审查合格后，才能成为合格的投标人。

**4.报名方式与相关要求**

4.1报名时间：以云筑网通知的报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

4.2报名方式：

网络报名，通过“中国建筑电子商务平台”（网址http://www.cscec-buy.com）上进行报名，不接受其他方式报名。

4.3说明：已在“中国建筑电子商务平台”完成正式供应商注册的投标人，直接登录平台输入用户名和密码，成功登录后签收对应的招标公告并点击报名；未在“中国建筑电子商务平台”注册的投标人，需先通过平台网页进行注册，注册信息通过审核合格后，再进行报名。

**5. 资格审查**

5.1资格审查资料清单

（1）投标单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证，三证原件（正副本均可）。实行统一信用代码的，提供营业执照原件。

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权书证明原件。

**6、招标文件发放**

投标人通过资格预审后，招标人通过“云筑电商平台”（网址：http://www.yzw.cn）发布招标文件，具体时间另行通知。

**7、投标文件递交及开标相关要求**

投标文件递交截止时间、开标时间及具体要求详见招标文件。

**8. 联系方式**

招 标 人（项目名称）：吉丽嘉逸2栋、3栋、5栋、6栋A单元、6栋B单元、7栋、8栋住宅及地下室项目

联 系 人：张欢

电  话：18587786520