淮南富力项目

商品砼供应招标文件

招标单位：中建一局集团第五建筑有限公司

招标部门：淮南富力项目

招标文件编号：项招字2019-7

发出日期：2019年11月24日

招标文件

招标说明及须知：

中建一局集团第五建筑有限公司承建的 淮南富力项目 因施工需要，需进行商品砼及添加剂的招标，邀请您参与投标，希望投标单位严格按照招标单位所提供的投标书格式及招标文件要求内容认真填写，各投标单位必须为中建集采平台合格分供方，且必须是具有独立法人资格的经济实体。不是平台合格分供方的单位需登录中建集采平台http://jc.cscec.com完成投标方注册后方可参与报价。注册方法详见中建平台分包分供注册说明，我公司将根据各投标单位所报情况进行综合评定，谢谢支持！

一、工程概况

1、工程名称：  淮南富力项目

2、工程地址：  安徽省淮南市大通区朝阳路与中兴路交汇处；

3、建筑面积： 本工程为住宅项目，建筑面积约271000平米，单栋住宅共17栋，地下1层，地上27层；地下面积约61326平米，地上约209674平米；展示区约4500平米；商业约2400平米。

4、计划开工工期：2019年8月30日

5、付款条件： 无预付款，次月支付上月已完工程量的70%；第三个月支付至100%。每三个月滚动一次。每次付款的同时，乙方向甲方提供等额增值税专用发票税率为3%。

- 分供商根据本工程施工进度考虑自身资金状况，不允许供货过程中因为资金原因中断或停止供货，由此造成甲方的一切损失，由分供方承担。

- （以6月期银行承兑汇票；电汇、E信通、转账的形式向供方支付货款，供方自行承担贴息费用。）

7、结算方式：双方依据甲乙双方签字确认的混凝土小票总量作为最终结算依据。

注：随招标工作同步完成云筑网的相关工作并及时进行网上对账，因乙方原因没有及时完成相应“云筑网”工作的，甲方有权延缓对乙方的资金支付，直至乙方按照甲方要求完成相应工作。且每次付款的同时，乙方向甲方提供等额的增值税专用发票，税点3%。

二、招标要求

1、本次招标范围：淮南富力项目商品砼及添加剂供应。

2、投标报价及编制要求：

2.1此报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括但不限于设备、管理、材料、维护、施工配合、利润、税金、交通及其他各项应有费用。

2.2投标报价编制要求。投标书中必须包含下列内容：所有各等级砼报价汇总表。投标人应按照附件的格式填写投标报价书。

3、投标资格要求：

3.1投标人应是在中国境内注册成立的具有独立法人资格的商品砼有限公司；

3.2投标人应具备建设行政主管部门核发的商品砼以上资质；

3.3投标人须具有安全生产许可证且在有效期内；

3.4投标人应具备工商行政主管部门核发的企业法人营业执照且在有效期内；

3.5投标人应具有税务登记证且在有效期内；

3.6投标人应具有组织机构代码证且在有效期内。

3.7企业信誉证明和业绩证明。

3.8组织机构健全，技术力量满足工程施工要求。

3.9财务状况良好，流动资金能满足本工程项目施工需要，有较强的经济实力。

4、评标原则：

4.1根据投标单位的投标报价、付款要求、对招标文件的响应、企业实力、管理能力、承诺、信誉等情况进行评标。

4.2投标报价位列最高价、次高价的投标单位，直接淘汰，不参与评标。

4.3通过综合评定，择优选择中标单位。

5、开标时，有下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

5.1投标文件未按照招标文件的要求予以密封或未按时送达的；

5.2投标文件中的投标函和承诺书未按招标文件的要求加盖印章或签字的，投标人法定表人或委托代表人没有合法、有效的委托书的；

5.3投标文件内容不全，投标书的内容未按照招标文件的要求详细填写，有遗漏、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5.4投标单位未按照约定时间参加开标会议的；

- 6、商品砼需用日期及地点：  以项目电话通知为准、淮南项目施工现场指定地点。

7、投标文件的获取、递交：

7.1投标截止时间：于 2019 年  12月 2 日 下午15点前报送投标文件，并提交报价单扫描件到联系人邮箱；

7.2地点：安徽省淮南市大通区朝阳路与中兴路交汇处

7.3联系人： 刘健宇 ；联系电话：18133687680 ；邮箱：749853801@qq.com

8.1中标通知书发出后，招标单位将与中标单位在该中标通知书中约定的时间内，将使用招标单位商品砼标准范本签订蒸商品砼分供合同，相关事宜在分供合同中明确。

8.2本工程拟选定 4 家商品砼合格供应商。

8.3 工程商品砼分供合同经招标单位、中标单位的法定代表人或其授权委托人签字及加盖公司法人印章后立即生效。

8.4中标单位在签约阶段，若违背本招标文件基本原则，坚持提出附加条件和不合理要求，或对本招标文件条款提出原则性修改，招标单位有权取消其中标资格；由此产生的一切损失由原中标单位负责。

8.5 招标单位与中标单位形成的或单方认可的债权、债务金额，未经招标单位书面同意，转让无效。若因中标单位的转让行为给招标单位造成损失的，由中标单位承担赔偿责任。

9、费用承担：投标人准备和参加投标活动发生的费用投标人自理。

10、投标文件组成

10.1投标书：招标文件中所提供的附件，投标单位应严格按照招标单位提供的投标书格式填写。

10.2 投标函（附件1）

10.3投标书附录（商品砼投标报价表）。（一式两份）（附件2）

10.4承诺书（附件3）

10.5法定代表人授权委托书（附件4）

10.6蒸压加气混凝土砌块技术要求协议书（附件5）

10.7按投标资质要求的相关资质、企业荣誉、信誉、实力证明材料。

2019年  月  日

淮南富力项目商务部

附件1

投    标    函

致：中建一局集团第五建筑有限公司

1、我方已仔细研究了 淮南富力项目商品砼 供应招标文件的全部内容，并根据付款条件不同执行相对应的商品砼的材料单价及其它费用，无论选用哪种付款方式及报价，均按合同约定的时间实施和完成承包工程，保证商品砼的供应。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。对招标文件的全部内容我单位都将全面加以承诺履行。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照合同中约定的时间及质量要求，完工成本工程商品混凝土的供应。

（3）若我单位中标后，未能严格按照招标文件的相关要求履行，我单位将承担由此给贵公司带来的一切经济损失。

投标单位（公章）：

法定代表人（签章）：

云筑网注册账号：

日   期： 2019   年   月   日

附件2

投标书附录（商品砼及添加剂投标报价表）

| 序号 | 砼等级 | 暂定不含税单价（元/m³） | 税率 | 暂定含税单价（元/m³） | 发票类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C15 |  | 3 |  | 增值税专用发票 |
| 2 | C20 |  | 3 |  | 增值税专用发票 |
| 3 | C25 |  | 3 |  | 增值税专用发票 |
| 4 | C30 |  | 3 |  | 增值税专用发票 |
| 5 | C35 |  | 3 |  | 增值税专用发票 |
| 6 | C40 |  | 3 |  | 增值税专用发票 |
| 7 | C45 |  | 3 |  | 增值税专用发票 |
| 8 | C50 |  | 3 |  | 增值税专用发票 |
| 9 | C55 |  | 3 |  | 增值税专用发票 |
| 10 | C60 |  | 3 |  | 增值税专用发票 |

商品砼单价:

4.2 运费（元／立方米）

4.3泵送费（元／立方米）

4.4 P6抗渗剂费用（元／立方米）

4.5 P6抗渗剂费用（元／立方米）

4.6 微膨胀（元／立方米）

4.7早强剂（元／立方米）

4.8细石砼增加（元／立方米）

4.9其他费用

4.10级配砂石（元/吨）

付款条件：无预付款，次月支付上月已完工程量的70%；第三个月支付至100%。每三个月滚动一次。每次付款的同时，乙方向甲方提供等额增值税专用发票税率为3%。

（以6月期银行承兑汇票；电汇、E信通、转账的形式向供方支付货款，需方自行承担贴息费用。）

注：随招标工作同步完成云筑网的相关工作并及时进行网上对账，因乙方原因没有及时完成相应“云筑网”工作的，甲方有权延缓对乙方的资金支付，直至乙方按照甲方要求完成相应工作。且每次付款的同时，乙方向甲方提供等额的增值税专用发票，税点3%。

投标单位（公章）：

法定代表人（签章）：

云筑网注册账号：

日   期：2019  年   月  日

附件3

承  诺  书

中建一局集团第五建筑有限公司：

为确保“淮南富力项目”工程商品砼的供应及质量，我们承诺如下：

1、我公司将接受贵公司、业主及监理对产品质量、生产供应过程的全面监督和管理，并确保商品砼所使用的各种原材料符合有关的质量标准、规范等要求，并保证材料储备充足。

2、我公司将根据现场要求提供充足的机械设备，确保商品砼进度要求。

3、我方所提供的商品砼运输设备满足贵方的进度要求，否则造成损失由我方负责。

5、由于我方原因造成商品砼供应不及时而影响工程进度超过两次以上的（含两次），或商品砼出现较大质量问题，我方将主动自行退场并承担由此造成的一切经济损失及责任。

6、我方在认真仔细地阅读了招标文件中的内容、单价确定、付款方式的有关条款，给予充分理解，并为该工程的全面履行提供资金。

特此承诺！

乙方：            （章）

2019  年    月   日

附件4

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我              （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人,现授权委托        （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             （签字）

投标人：                     （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：   2019    年       月      日

附件 5：

商品砼技术要求协议书

预拌混凝土供应技术要求

为保证混凝土供应质量，经双方协商签订如下技术合同，由双方签字盖章生效。

1.规范、标准和规定

应执行现行和有效的规范、标准和规定。具体内容见下表

| 序号 | 标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硅酸盐、普通硅酸盐水泥 | GBl75—2007 |
| 2 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 | JGJ52-2006 |
| 3 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | GB/Tl596-2005 |
| 4 | 混凝土外加剂应用技术规范 | GB50119-2013 |
| 5 | 砂浆、混凝土防水剂 | JC474-2008 |
| 6 | 混凝土拌合用水标准 | JGJ63—2006 |
| 7 | 普通混凝土配合比设计规程 | JGJ55-2011 |
| 8 | 混凝土质量控制标准 | GB50164-2011 |
| 9 | 混凝上泵送施工技术规程 | JGJ／T10-2011 |
| 10 | 地下工程防水技术规范 | GB50108-2008 |
| 11 | 普通混凝土拌合物性能试验方法 | GB／T50080-2002 |
| 12 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 | GB／T50081—2002 |
| 13 | 普通混凝土长期性能和耐久性能实验方法 | # GB／T50082—2009 |
| 14 | 混凝土强度检验评定标准 | GBJl07-2010 |
| 15 | 预防混凝土工程碱集料反应规程 | DBJ01-95-2005 |
| 16 | 民用建筑工程市内环境污染控制规范 | DBJ01-91-2004 |
| 17 | 混凝土结构施工质量验收规范（2011年版） | GB50204-2002 |
| 18 | 建筑工程资料管理规程 | DB11/T695-2009 |
| 19 | 建筑工程冬期施工规程 | JGJ/T1004-2011 |
| 20 | 混凝土矿物掺合料应用技术规程 | DB11/T1029-2013 |
| 21 | 混凝土外加剂应用技术规程 | GB50119-2013 |
| 22 | 混凝土强度检测评定标准 | GB50107－2010 |
| 23 | 混凝土结构现场检测技术规范 | GB50784-2013 |
| 24 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2013 |

2混凝土使用概况

2.1浇筑方式：采用汽车泵或者地泵浇筑混凝土 (数量按需方要求为准)（基础筏板增设混凝土溜槽）。

2.2其余部位：构造柱、圈梁、压顶梁、过梁、栏板等后浇构件除特别注明外，均采用C25混凝土，后浇带与膨胀加强带混凝土要求见下图：

3原材料要求

3.1水泥：符合《硅酸盐、普通硅酸盐水泥》(GBl75—2007)要求。采用32．5或42．5硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

3.2砂：符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)要求。采用中砂，细度模数2．3-3．1，含泥量小于3％，泥块含量小于1％。

3.3石：符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)要求。采用碎石，粒径5～25mm，连续级配，针片状含量不大于10％，含泥量不大于1％，泥块含量不大于0．5％。

3.4粉煤灰：符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GBl596-2005)要求。采用Ⅱ级或I级粉煤灰，取代水泥量不大于20％，大体积混凝土取代水泥量不大于25％,执行北京市地方性标准《混凝土矿物掺合料应用技术规程》

3.5外加剂：泵送剂、防冻剂采用防水剂，符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013)要求；混凝土使用的外加剂必须低碱、无氯、无毒、无氨。

3.6水：符合《混凝土拌合用水标准》(JGJ63—2006)要求。采用生活用水或地下水。

3.7所有原材料来源必须稳定，不得中途随意更换，以上材料必须使用低碱材料，且经碱性检验符合要求，采用其他搅拌站砼时，应征得需方同意。

3.8基础底板水泥、砂、石及水应符合GB50108-2008的要求，并可根据需要掺入减水剂、膨胀剂、防水剂、密实剂、引气剂、复合型外加剂及矿物掺合料等，其品种和掺量应经实验确定。所有外加剂应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求，并应征得需方同意。不得使用碱活性骨料，砼中各类材料的总碱量（Na2O当量）不得大于3Kg/m3 。底板混凝土抗渗等级为P8。

3.9本工程除了基础底板混凝土为抗渗混凝土以外，地下室外墙、人防顶板、地下室顶板（与土接触处）混凝土抗渗等级为P8。为保证结构自防水质量，需从原材料选择、试验、配合比设计和混凝土施工控制着手，优选出满足设计强度等级、抗渗等级和耐久性，且具有水化热相对较低、收缩小、泌水少、施工性能良好的防水混凝土，严格控制混凝土的搅拌、运输、浇筑及养护，从而保证混凝土内实外光，控制结构不出现温度收缩裂缝及钢筋和预埋件无渗水通道，保证结构具有良好的自防水功能。

4混凝土要求

4.1所有掺合料、外加剂符合《混凝土矿物掺合料应用技术规程》（DB11/T1029-2013）及《混凝土外加剂应用技术规程》（GB20119-2013）要求。

4.2配合比要求：符合《普通混凝土设计技术规定》(JGJ55—2011)要求。抗渗混凝土水泥用量大于300KG/M3。配置抗渗混凝土要求的抗渗水压值比设计值提高0.2MPa。

4.3质量要求：符合《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)要求：泵送混凝土符合《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ／T10-2011)要求：防水混凝土符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)要求。

4.4混凝上拌合物质量要求：按《普通混凝土拌合物性能试验方法》(GB／T50080-2002)规定检测。坍落度要求：混凝土采用地泵泵送浇筑方式，坍落度控制在要求坍落度180±20，需方对坍落度检查，不合格者有权退回：如因多种原因造成坍落度损失，允许用混凝土罐车所带的外加剂调节，但禁止加水。混凝土搅拌站根据气温条件、运输时间、运输道路的距离、混凝土原材料（水泥品种、外加剂品种等）变化、混凝土坍落度损失等情况来适当地调整原配合比，确保混凝土浇筑时的坍落度能够满足施工生产需要，确保混凝土供应质量。

凝结时间要求：一般混凝土初凝≥6h，终凝≤12h，基础底板混凝土初凝≥12h。如有特殊要求，需方在混凝土申请计划上向供方提出。

4.5混凝土力学及耐久性要求：符合《普通混凝土力学性能试验方法标准》 (GB／T50081—2002)、《普通混凝土长期性能和耐久性能实验方法》(GB/T50082-2009)、《混凝土强度检验评定标准》(GBJl07—2010)要求。现场成型28d标养试块强度必须达到设计要求，强度统计必须达到合格标准。

4.6碱含量要求：符合《预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定》(DBJ01-95-2005)要求。本工程混凝土要求供方采用低碱活性集料并优选低碱水泥、低碱掺合料、低碱外加剂，根据本工程混凝土耐久性规定，混凝土碱含量应控制在3kg/m3以下。

4.7混凝土环保及外观要求：符合《民用建筑工程市内环境污染控制规范》(DBJ01-91-2004)、《混凝土结构施工质量验收规范（2011年版）》(GB50204-2002)要求。混凝土外观要求颜色一致，相同部位原材料及配合比必须统一。

4.8混凝上供应速度：混凝土必须按需方要求速度进场，供方必须保证混凝上连续供应。需方必须及时向供方反馈现场信息，避免过多压车。

4.9当气候有变化时，要求混凝土搅拌站提供不同温度下、单位时间内的坍落度损失值，以便现场能够掌握混凝土罐车在现场的停置时间。并且可以根据混凝土浇筑情况随时调整混凝土罐车的频率。浇筑混凝土时，搅拌站派一名调度现场调配车辆。同时鉴于现场十分狭窄，无法形成环路，项目将安排专人协调现场内外的交通题。

5技术资料要求

符合《建筑工程资料管理规程》(DB11/T695-2009)要求。每次浇筑的混凝土需提供以下资料：

5.1混凝土配合比申请单／通知单、混凝土开盘鉴定、混凝土运输单、预拌混凝土出厂合格证。

5.2混凝土配合比申请单／通知单、混凝土开盘鉴定必须随第一车带到工地，混凝土运输单每车随车带到：预拌混凝合格证在32天内出具。

5.3混凝土碱含量计算书及混凝土氯化物含量计算书。

5.4资料规格要求：资料一律使用标准表格，所有表格要求填写完整，计算机打印。

5.5每次进行混凝土浇筑时，在混凝土运输单上必须注明出站坍落度、出站时间、现场试验员填写混凝土到场时间、开始浇筑时间、浇筑完毕时间。

6冬施要求

符合《建筑冬期施工规程》(JGJ/T1004-2011)要求。

6.1原材料要求：优选早强型32．5或42．5硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥；防冻剂必须选用经建委认证的品种，无氯、低碱、不含尿素和铵盐等成分。

6.2温度要求：到场温度≥15℃，入模温度≥12℃。

6.3养护要求：综合蓄热法。