**配电箱 采购招标公告**

中建八局三公司 徐州分公司 徐州凤瑞园项目,现对该项目的 配电箱 进行公开招标，择优选定供应单位。**（详见附件清单招标规格和数量及具体要求）**

**一、招标单位：**中建八局第三建设有限公司

**二、项目概况与招标内容**

1.工程名称：徐州凤瑞园项目

2、建设地址：徐州市大庙养老中心对面

3、建筑规模：30万平米

4、招标内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 |
| 1 | 楼层箱 | HR6-100 | 台 | 120 |
| 2 | 二级箱 | HR6-250 | 台 | 30 |
| 3 | 局部等电位 | 黄铜排30\*4 | 台 | 2241 |
| 4 | 总等电位 | 紫铜排50\*4 | 台 | 113 |
| 5 | 多媒体箱 | 350\*300\*120 | 台 | 2124 |
| 6 | 配电箱、柜 | SAP | 台 | 1 |
| 7 | 配电箱、柜 | ALS1 | 台 | 1 |
| 8 | 配电箱、柜 | ALS2 | 台 | 1 |
| 9 | 配电箱、柜 | ALS3 | 台 | 1 |
| 10 | 配电箱、柜 | ALS4 | 台 | 1 |
| 11 | 配电箱、柜 | ALS5 | 台 | 1 |
| 12 | 配电箱、柜 | ALS6 | 台 | 1 |
| 13 | 配电箱、柜 | ALS7 | 台 | 1 |
| 14 | 配电箱、柜 | SAE1 | 台 | 1 |
| 15 | 配电箱、柜 | SAE2 | 台 | 1 |
| 16 | 配电箱、柜 | AP1 | 台 | 1 |
| 17 | 配电箱、柜 | 1AL | 台 | 1 |
| 18 | 配电箱、柜 | 2AL | 台 | 1 |
| 19 | 配电箱、柜 | 1AL1 | 台 | 1 |
| 20 | 配电箱、柜 | 1AL2 | 台 | 1 |
| 21 | 配电箱、柜 | 1AL6 | 台 | 1 |
| 22 | 配电箱、柜 | 2AL1 | 台 | 1 |
| 23 | 配电箱、柜 | 2AL2 | 台 | 1 |
| 24 | 配电箱、柜 | 3AL5 | 台 | 1 |
| 25 | 配电箱、柜 | 3AL11 | 台 | 1 |
| 26 | 配电箱、柜 | 3AL12 | 台 | 1 |
| 27 | 配电箱、柜 | 2AL3 | 台 | 1 |
| 28 | 配电箱、柜 | 1AL3 | 台 | 1 |
| 29 | 配电箱、柜 | 1AL4 | 台 | 1 |
| 30 | 配电箱、柜 | 1AL5 | 台 | 1 |
| 31 | 配电箱、柜 | 2AL4 | 台 | 1 |
| 32 | 配电箱、柜 | 3AL1 | 台 | 1 |
| 33 | 配电箱、柜 | 3AL2 | 台 | 1 |
| 34 | 配电箱、柜 | 3AL3 | 台 | 1 |
| 35 | 配电箱、柜 | 3AL4 | 台 | 1 |
| 36 | 配电箱、柜 | 3AL6 | 台 | 1 |
| 37 | 配电箱、柜 | 3AL7 | 台 | 1 |
| 38 | 配电箱、柜 | 3AL8 | 台 | 1 |
| 39 | 配电箱、柜 | 3AL9 | 台 | 1 |
| 40 | 配电箱、柜 | 3AL10 | 台 | 1 |
| 41 | 配电箱、柜 | 3AL13 | 台 | 1 |
| 42 | 配电箱、柜 | 3AL14 | 台 | 1 |
| 43 | 配电箱、柜 | 3AL | 台 | 1 |
| 44 | 配电箱、柜 | 2AL5 | 台 | 1 |
| 45 | 配电箱、柜 | 3AL15 | 台 | 1 |
| 46 | 配电箱、柜 | 3AL16 | 台 | 1 |
| 47 | 配电箱、柜 | 4KT-AP1 | 台 | 1 |
| 48 | 配电箱、柜 | 4KT-AP2 | 台 | 1 |
| 49 | 配电箱、柜 | AP2 | 台 | 1 |
| 50 | 配电箱、柜 | AP3 | 台 | 1 |
| 51 | 配电箱、柜 | 1XF | 台 | 1 |
| 52 | 配电箱、柜 | 2XF | 台 | 1 |
| 53 | 配电箱、柜 | 3XF | 台 | 1 |
| 54 | 配电箱、柜 | 1KT | 台 | 1 |
| 55 | 配电箱、柜 | 2KT | 台 | 1 |
| 56 | 配电箱、柜 | 3KT | 台 | 1 |
| 57 | 配电箱、柜 | DT | 台 | 1 |
| 58 | 配电箱、柜 | XL-9 | 台 | 1 |
| 59 | 配电箱、柜 | PY-1 | 台 | 1 |
| 60 | 配电箱、柜 | XFAL | 台 | 1 |
| 61 | 配电箱、柜 | 1AE | 台 | 1 |
| 62 | 配电箱、柜 | 2AE | 台 | 1 |
| 63 | 配电箱、柜 | 3AE | 台 | 1 |
| 64 | 配电箱、柜 | XFAT | 台 | 1 |
| 65 | 配电箱、柜 | JKAT | 台 | 1 |
| 66 | 配电箱、柜 | 3AE | 台 | 1 |
| 67 | 配电箱、柜 | 2AE | 台 | 1 |
| 68 | 配电箱、柜 | SAE2 | 台 | 1 |
| 69 | 配电箱、柜 | 1AE | 台 | 1 |
| 70 | 配电箱、柜 | SAE1 | 套 | 6 |

5、物资（设备）计划进场日期：根据项目进度要求。

6.所报**参数**符合招标文件要求，否责视为废标。

**三**、**报名方式：**

1、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。

2、报名时间：“云筑网”报名窗口打开至报名截止时间≥48小时，具体以云筑网截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。（如报名参加投标的申请单位数量过少，不足以形成充分竞争时，可适当延长报名时间）。

3、报名所需提交的资料包括但不限于：企业法人证明书或法人授权委托书、公司简介、近三年的类似合同业绩和信誉等，以上资料扫描件在云筑网报名时以附件形式上传。（与我方签订过合同的且无不良记录的优质供应商，可不要求上传附件，但该供应商云筑网资质信息必需更新。项目可根据招标物资实际情况酌情描述）。

4、投标样品（如有必要项目电话通知）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 规格、材质、性能等要求 | 投标样品要求 |
| 1 |  |  |  |

以上所需样品递交地点： / 。

**四、投标人资格预审合格条件：（可根据项目情况自行调整）：**

1、投标人经营范围应包括本次招标的内容。

2、符合本公告第三条相关条款。

3、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

4、投标人具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国际有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建各分子公司没有不良合作记录。

5、近三年跟此类工程物资/设备供应相关的业绩证明（合同扫描件），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

6、具备一定的资金实力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，同意我司的付款方式。

7、投标人没有处于被责令停业的状态或者不良记录。

8、投标报名时间前3年内投标人没有重大质量、安全问题。

9、具备一般纳税人资格，能开具符合国家税法要求的增值税专用发票。

10、在工程所在城市最好有固定的办公场所或仓库，且有专职管理人员。

**五、资格审查不予审核通过的情形**

1、供方单位考核或评价为不合格的。

2、供方单位年均产能或设备型号数量等不能满足现场需求，在以往合作中存在服务配合不到位，供应不及时，产品质量不达标、安全管理不符合现场管理要求且不服从项目管理人员安排的。

3、供方单位在以往投标过程中有围标或串标行为的。（IP地址重复或者存在相关联供应方）

4、供方单位在本年度内发生过恶意讨要材料/租赁款、上访、闹事等恶性事件一次的。

5、供方单位有低价中标中途调价或存在断供停供现象的。

6、供方单位在一个年度内被业主方、监理方投诉2次及以上（投诉形式包括但不限于：书面投诉、会议投诉、微信工作群投诉、电话投诉等）。

7、供方单位或实际负责人在中建八局范围内或国家、省、市信用平台及政府文件有不良记录的、被列入失信名单的或有其他严重违法行为的。

8、供方单位无正当理由拒绝结算的。

9、发生相关诉讼且未积极配合解决的、发生上访且造成恶劣影响的，围堵项目部或公司的。

10、在本单位施工的供应单位有四个项目完工未结算的。

**六、正式投标人确定方式**

1、满足资格预审合格条件的投标人需拟中标单位数量\*2+ 1 ，取全部满足条件的投标申请单位为正式投标人。经资格审查入围的投标人，收到通知后可直接登录“云筑网”自行下载招标文件。

2、满足资格预审合格条件的投标人不足拟中标单位数量\*2+ 1 时，或报名参加投标的申请单位数量过少，不足以形成充分竞争时，可适当延长报名时间。时间延长后如仍不满足要求即招标失败。招标单位分析招标失败原因，修正招标方式，报审后，重新组织实施。

**七、**投标人在为本次招标所进行的现场考察、事实调查和标书编制等一切活动中引起的费用开支和法律事务，由投标人自行承担，招标人概不承担任何费用和法律责任。

**八、发布标书时间**

招标人将通过云筑网告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间：以云筑网招标文件发放时间为准。

**九、招标人联系方式**

 招采联系人： 陈颖 联系方式：13912042225

项目联系人：陈伟 联系电话：15052007212

**法定代表人授权委托书**

致：中建八局三公司有限公司

 本授权书声明：位于（地址） 的（公司名称） 的（法定代表人） 代表本公司授权（被授权人） 为本公司的唯一合法代理人，代表本公司参加集中采购招标活动，招标编号： 的投标及合同签订、 履行直至完成，以本公司名义全权处理一切与之有关的事务，并保证所提供的资质证明材料真实、合法、完整、有效。

被授权人无转委托权。

授权期限为：20 年 月 日起至本次采购期结束。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人：(签字) 被授权人：(签字)

授权单位名称：（盖章） 联系电话：

**代理人（被授权人）**

**居民身份证复印件**

**粘贴处(正面)**

**代理人（被授权人）**

**居民身份证复印件**

**粘贴处(反面)**

加盖

单位印章

招标单位：中建八局三公司有限公司

年 月 日