## Sheet1
工 程 量 报 价 清 单
工程名称：创智云城二期1标段项目钢结构工程
序号 | 名称 | 规格 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 材料费（元/㎡） | 运输费（元/㎡） | 税金（元/㎡） | 含税综合单价（元/㎡） | 含税总价（元） | 备注
1 | 压型钢板 | 闭口型YXB65-220-660-1.0 | Q235B，热镀锌层双面镀锌量总计不小于275g/㎡ | ㎡ | 7500
2 | 封边板边模 |  | Q235B，热镀锌层双面镀锌量总计不小于60g/㎡ | t | 10
3 |  |  | 合计 |  | 7500
备注： 1、压型钢板1mm厚，镀锌层两面镀锌量总计不小于275g/㎡，压型钢板无防护状态下耐火极限须由消防部门指定的国家级检验单位检验通过，质量应符合相应标准的规定。报价严格按照清单内规定的型号规格等要求填报，结算量的计算方式为乙方实际铺设面积（排版图须项目审核确认），计算面积为投影面积。 2、压型钢板生产商需进行铺板图设计并进行施工阶段无支撑跨距计算。 3、综合单价包括详图设计费、人工费、材料费、设备费、工具费、质检费（材料复检并出具第三方检测报告等）、运输费、产品到场前的措施费，管理费、风险、利润、税金、保险、验收、产品移交前的维护费、临时设施费、如有驻场人员的住宿，办公等费用、发包方及监理方如有驻场人员的住宿，办公等费用，政策性文件规定的所有风险、责任等，以及完成本加工项目应支出的一切费用。 投标单位（公章）： 法定代表人或授权委托人： 日 期：