## 清单
徐州市城市轨道交通3号线二期工程麦楼站临建工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 税率 | 除税单价 | 除税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 场地道路 | 20cm砼硬化（有钢筋） | ㎡ | 5001 | 3%
2 | 钢筋场 | 20cm砼硬化（有钢筋） | ㎡ | 1585.22 | 3%
3 | 生活区道路 | 20cm砼硬化（无钢筋） | ㎡ | 616.6 | 3%
4 | 生活区场地 | 20cm砼硬化（无钢筋）含水沟垫层、含屋内混凝土基础 | ㎡ | 2869.95 | 3%
5 | 板房圈梁 | 20cm*30cm砼圈梁 | m | 465.36 | 3%
6 | 双层板房 | 20间材料、安装 | ㎡ | 412.7328 | 3%
7 | 单层板房 | 42间材料、安装 | ㎡ | 864.5808 | 3%
8 | 雨棚 | 含材料、安装 | ㎡ | 227.136 | 3%
9 | 走廊 | 含材料、安装 | ㎡ | 38.4 | 3%
10 | 钢楼梯 | 含材料、安装 | 处 | 2 | 3%
11 | 排水沟垫层 | 70cm*10mm砼垫层 | ㎡ | 457.058 | 3%
12 | 排水沟砌筑 | 含砌筑、抹面、盖板、回填夯实 | 延米 | 652.94 | 3%
13 | 围挡垫层 | 30cm*10cm砼垫层 | ㎡ | 65.8 | 3%
14 | 围挡砌筑 | B类围挡 | 延米 | 380 | 3%
15 | 标养室墙面抹灰 | 含人工，材料 | ㎡ | 148.96 | 3%
16 | 标养室地面抹面 | 含人工，材料 | ㎡ | 30.7496 | 3%
17 | 标养室双开大门 | 含人工，材料 | ㎡ | 2.4 | 3%
18 | 标养室单开门 | 含人工，材料 | ㎡ | 2 | 3%
19 | 标养室房顶 | 含人工，材料 | ㎡ | 40.6 | 3%
20 | 标养室砖砌 | 含人工，材料 | m³ | 17.496 | 3%
21 | 化粪池基础浇筑 | 4m*3m*10cm砼垫层 | ㎡ | 12.3525 | 3%
22 | 化粪池砌砖 | 含人工、材料 | m³ | 6.12 | 3%
23 | 化粪池抹面 | 含人工、材料 | ㎡ | 51 | 3%
24 | 化粪池盖板制作、安装 | 2m*3m*0.1m盖板制作 | 个 | 2 | 3%
25 | 洗车台、洗轮池、沉淀池 | 含砌筑、浇筑、抹面、安装 | 套 | 1 | 3%
26 | 测量台砌筑 | 含人工、材料 | m³ | 4.525 | 3%
27 | 测量台抹面 | 含人工、材料 | ㎡ | 11.25 | 3%
28 | 变压器基础浇筑 | 10cm砼基础浇筑 | ㎡ | 55.735 | 3%
29 | 变压器基础砌筑 | 含人工材料 | m³ | 14.088 | 3%
30 | 变压器基础抹面 | 含人工材料 | ㎡ | 58.7 | 3%
31 | 变压器顶面浇筑 | 10cm面层浇筑 | ㎡ | 34.935 | 3%
32 | 空调焊管 | 含人工、材料 | 个 | 15 | 3%
33 | 空调换管 | 3.5m纯铜管，含人工、材料 | 个 | 14 | 3%
34 | 空调加氟1.5匹挂式 | 含人工、材料 | 个 | 27 | 3%
35 | 空调加氟3匹柜式 | 含人工、材料 | 个 | 4 | 3%
36 | 空调安装 | 含安装、焊管、换管 | 个 | 34 | 3%
37 | 二层空调支架 | 含人工、焊接、材料、安装 | 个 | 10 | 3%
38 | 一层砖砌底座 | 含人工、材料、砌砖、抹灰、安装 | 个 | 34 | 3%
39 | 煤气间砌砖 | 含人工材料 | m³ | 9.4104 | 3%
40 | 煤气间 抹灰 | 含人工材料 | ㎡ | 86.42 | 3%
41 | 煤气间房顶 | 含人工，材料 | ㎡ | 16.2 | 3%
42 | 煤气间 大门 | 含人工，材料 | ㎡ | 6 | 3%
43 | 厕所档墙 | 含人工、材料 | ㎡ | 10.26 | 3%
44 | 过路400mmPE波纹管 |  | m | 12 | 3%
45 | 过路300mmPE波纹管 |  | m | 42 | 3%
46 | 过路200mmPE波纹管 |  | m | 180 | 3%
47 | 90mmPE自来水管 |  | m | 115.8 | 3%
48 | 63mmPE自来水管 |  | m | 5 | 3%
49 | 90mm变63mmPE三通 |  | 个 | 5 | 3%
50 | 90mmPE自来水管直接头 |  | 个 | 20 | 3%
51 | 110mm变90mmPE自来水管弯头 |  | 个 | 1 | 3%
52 | 90mmPE自来水管弯头 |  | 个 | 4 | 3%
53 | PE63mm变PPR63mm直接头 |  | 套 | 5 | 3%
54 | 63mm变32mmPPR三通接头 |  | 个 | 44 | 3%
55 | 63mmPPR直接头 |  | 个 | 40 | 3%
56 | 63mmPPR三通接头 |  | 个 | 15 | 3%
57 | 63mmPPR弯接头 |  | 个 | 20 | 3%
58 | 63mmPPR阀门 |  | 个 | 13 | 3%
59 | 63mm变25mmPPR三通接头 |  | 个 | 30 | 3%
60 | 63mmPPR水管 |  | m | 244.7 | 3%
61 | 32mmPPR水管 |  | m | 44 | 3%
62 | 25mmPPR水管 |  | m | 47 | 3%
63 | 20mmPPR水管 |  | m | 43 | 3%
64 | 32mm直接头 |  | 个 | 11 | 3% |  |  |  |  | 厨房、洗澡间分水管共6间
65 | 32mm三通 |  | 个 | 10 | 3% |  |  |  |  | 厨房、洗澡间分水管共6间
66 | 32mm内丝弯头 |  | 个 | 83 | 3% |  |  |  |  | 厨房、洗澡间分水管共6间
67 | 32mm弯接头 |  | 个 | 15 | 3% |  |  |  |  | 厨房、洗澡间分水管共6间
68 | 25mm三通 |  | 个 | 30 | 3% |  |  |  |  | 卫生间、洗漱间共6间
69 | 20mm活接弯头 |  | 个 | 20 | 3% |  |  |  |  | 洗澡间上水、卫生间小便池上水共6间
70 | 20mm三通接头 |  | 个 | 5 | 3% |  |  |  |  | 洗澡间上水、卫生间小便池上水共6间
71 | 角阀 |  | 个 | 86 | 3% |  |  |  |  | 厨房、卫生间、洗漱间共10间
72 | 20mm上水软管 | 60cm长 | 个 | 86 | 3% |  |  |  |  | 洗澡间上水、卫生间小便池上水共6间
73 | 200mmPVC水管 |  | m | 203.6 | 3% |  |  |  |  | 厨房、卫生间、洗澡间、洗漱间排水管共12间
74 | 100mmPVC水管 |  | m | 17.5 | 3% |  |  |  |  | 厨房、卫生间、洗澡间、洗漱间排水管共12间
75 | 200mm变100mm三通接头 |  | 个 | 35 | 3% |  |  |  |  | 排水管接头
76 | 200mm三通接头 |  | 个 | 10 | 3% |  |  |  |  | 排水管接头
77 | 200mm弯接头 |  | 个 | 10 | 3% |  |  |  |  | 排水管接头
78 | 200mm变100mm补芯 |  | 个 | 10 | 3% |  |  |  |  | 排水管接头
79 | 100mm三通接头 |  | 个 | 35 | 3% |  |  |  |  | 排水管接头
80 | 100mm弯接头 |  | 个 | 27 | 3% |  |  |  |  | 排水管接头
81 | PVC地漏 |  | 个 | 13 | 3% |  |  |  |  | 厨房、卫生间、洗澡间、洗漱间排水管共12间
82 | 不锈钢地漏 |  | 个 | 9 | 3% |  |  |  |  | 厨房、卫生间、洗澡间、洗漱间排水管共12间
83 | 蹲坑 | 含上水管、水箱、蹲便器、安装 | 套 | 17 | 3% |  |  |  |  | 卫生间4间
84 | 隔断 | 含五金、主材、加工、安装 | ㎡ | 51.844 | 3% |  |  |  |  | 卫生间4间
85 | 墩布池 | 含水龙头、上水管、下水管、墩布池、安装 | 套 | 5 | 3% |  |  |  |  | 卫生间、洗漱间、厨房共7间
86 | 全瓷洗手盆 | 含上水管、下水管、洗手盆、安装 | 套 | 4 | 3% |  |  |  |  | 卫生间共4间
87 | 小便器 | 含小便器、管件、缓冲阀、安装 | 套 | 4 | 3% |  |  |  |  | 项目部卫生间
88 | 淋浴 | 含喷洒、开关、卡件、安装 | 套 | 12 | 3% |  |  |  |  | 洗澡间2间
89 | 不锈钢洗手盆、洗菜盆 | 含上水管、下水管、洗手盆、架子、安装 | 套 | 23 | 3% |  |  |  |  | 洗漱间、厨房共3间
90 | 冷热水龙头 | 含龙头、上水软管 | 套 | 11 | 3% |  |  |  |  | 项目部厨房、洗漱间共2间
91 | 冷水水龙头 | 含龙头、上水软管 | 个 | 14 | 3% |  |  |  |  | 工人生活区洗漱间
92 | PPR63水管 |  | m | 468.8 | 3% |  |  |  |  | 施工区主水管
93 | PPR63水管直接头 |  | 个 | 117 | 3% |  |  |  |  | 水管接头
94 | PPR63变32水管三通接头 |  | 个 | 20 | 3% |  |  |  |  | 水管接头
95 | PPR63水管弯头 |  | 个 | 20 | 3% |  |  |  |  | 水管接头
96 | PPR32水管 |  | m | 441.8 | 3% |  |  |  |  | 喷淋水管
97 | PPR32变20内丝三通 |  | 个 | 74 | 3% |  |  |  |  | 接喷淋
98 | PPR32直接头 |  | 个 | 74 | 3% |  |  |  |  | 水管接头
99 | 喷淋喷雾头 |  | 个 | 74 | 3%
100 | PPR32阀门 |  | 个 | 20 | 3%
101 | 600*600铝扣板吊顶 | 含主材、辅料、安装 | ㎡ | 238.488 | 3% |  |  |  |  | 厨房、厕所、洗漱间、洗澡间共12间
102 | 600*600石棉结晶板吊顶 | 含主材、辅料、安装 | ㎡ | 934.078 | 3% |  |  |  |  | 办公室、宿舍、会议室、食堂共47间
103 | 双层板房二楼地板革 | 含主材、辅料、安装 | ㎡ | 207.944 | 3% |  |  |  |  | 工人宿舍二层地板
104 | 600*600全瓷地板砖 | 含主材、辅料、安装 | ㎡ | 715.4784 | 3% |  |  |  |  | 办公室、宿舍、食堂、厨房、洗漱间、洗澡间、会议室、现场办公室共36间
105 | 四间卫生间地砖 | 含主材、辅料、安装 | ㎡ | 79.4976 | 3% |  |  |  |  | 卫生间4间
106 | 1.85*1.15半透光窗帘 | 含材料、加工、安装 | 个 | 54 | 3% |  |  |  |  | 项目部餐厅、宿舍、会议室、办公室共27间
107 | 6mm²三股 | 含电线、线管、辅料、安装 | m | 318.96 | 3% |  |  |  |  | 所有房间主线共63间
108 | 4mm²三股 | 含电线、线管、辅料、安装 | m | 203.8 | 3% |  |  |  |  | 所有空调、项目部办公室、会议室、餐厅、厨房共63间
109 | 2.5mm²三股 | 含电线、线管、辅料、安装 | m | 298.6 | 3% |  |  |  |  | 所有房间插座、走廊应急灯
110 | 1.5mm²二股 | 含电线、线管、辅料、安装 | m | 501.53 | 3% |  |  |  |  | 所有房间灯线
111 | 电表 | 含电表、电表盒、漏电保护器 | 套 | 23 | 3% |  |  |  |  | 工人生活区宿舍、厨房共23间
112 | 电灯开关 | 含材料、安装 | 个 | 64 | 3%
113 | 五孔插座 | 含材料、安装 | 个 | 78 | 3%
114 | USB插座 | 含材料、安装 | 个 | 60 | 3%
115 | 三孔插座 | 含材料、安装 | 个 | 23 | 3% |  |  |  |  | 项目部办公室、宿舍、洗漱间、现场办公室、标养间
116 | 明线盒 | 含材料、安装 | 个 | 225 | 3%
117 | 600*600TTL吊顶灯 | 含材料、安装 | 个 | 21 | 3% |  |  |  |  | 项目办公室、厨房、会议室、餐厅、食堂共18间
118 | TTL吸顶灯 | 含材料、安装 | 个 | 41 | 3% |  |  |  |  | 工人生活区27间、项目部宿舍、洗澡间、洗漱间、卫生间14间，共41间
119 | 应急灯 | 含材料、安装 | 个 | 16 | 3% |  |  |  |  | 办公区、工人生活区走廊应急灯
120 | 走廊声控灯 | 含材料、安装 | 套 | 4 | 3% |  |  |  |  | 工人生活区二楼
121 | 地插 | 含材料、安装 | 个 | 2 | 3% |  |  |  |  | 小餐厅、会议室
122 | 空调控开 | 含材料、安装 | 个 | 4 | 3%
123 | 门卫 |  | 月 | 4.47 | 3% |  |  |  |  | 按月计算，不足1月的，按月工资折算每天工资乘以实际使用天数计算
124 | 零工 |  | 工日 | 256.5 | 3%
合计：
说明： 1、上述3%发票为增值税专用发票； 2、报价已包含为完成各项工作而发生的全部工程费用，单价不做调整。