## Sheet1
项目主要设备材料推荐品牌表
序号 | 材料设备类别 | 名称 | 参考品牌 | 备注说明
1 | 建筑类 | 钢筋 | 宝钢、武钢、沙钢、鞍钢、华美、太钢、莱钢、济钢、本钢、韶钢、柳钢、珠海粤钢
2 | 建筑类 | 水泥 | 海螺、盾石、南方水泥、中材、金隅、祁连山、山水东岳、华润、台泥、塔牌
3 | 建筑类 | 外加剂 | 德国巴斯夫、瑞士西卡、美国科莱恩、意大利马贝、日本触媒、日本花王、深圳五山、深圳迈地、安徽中铁四威、佛山华轩
4 | 建筑类 | 抗震支架 | 湖南力衡、深圳雅昌、深圳置华、优力可、喜利得、深圳优力可
5 | 建筑类 | 防水材料 | 防水卷材：东方雨虹、卓宝、蓝盾、科顺
防水涂料：东方雨虹、卓宝、蓝盾、科顺
SBSII型耐根穿刺防水材料：东方雨虹、广东科顺、天津奇才、潍坊宏源、卓宝
6 | 装饰装修类 | 外墙涂料（质感） | 多乐士、立邦、STO申得欧、SKK、亚士、佐敦JOTUN、芬琳漆
7 | 装饰装修类 | 内墙涂料(质感) | 多乐士、立邦、嘉宝莉、SKK、美涂士、亚士、芬琳漆
8 | 装饰装修类 | 墙面氟碳涂料 | 多乐士、嘉宝莉、SKK、菊花、美涂士
9 | 装饰装修类 | 抛光砖 | 东鹏、蒙娜丽莎、冠珠、新中源、马可波罗、萨米特、欧神诺
10 | 装饰装修类 | 内墙瓷片 | 诺贝尔、斯米克、冠军、东鹏、蒙娜丽莎、冠珠、新中源、马可波罗、萨米特
11 | 装饰装修类 | 仿古砖 | 马可波罗、蒙娜丽莎、萨米特、强辉、冠珠、新中源、欧神诺
12 | 装饰装修类 | 橡胶地板（均质卷材） | 德国诺拉Nora、意大利盟多Mondo、意大利雅迪高Artigo、韩国LS
13 | 装饰装修类 | 同质透心PVC地板 | 阿姆斯壮加强保健龙（P级，国产），
洁福野心HD（P级，国产），
得嘉Primopremium（T级，进口），
欧保Pearlazzo品卓（T级，进口），
洁玛T格norma43（T级，进口），
田岛UF（T级,进口），金鼠，普隆
14 | 装饰装修类 | 多层复合PVC地板 | 阿姆斯壮吸音翠丽龙（0.70mm耐磨），
得嘉AE70ruby（0.7mm），
LG静宝（3.2mm总厚度、0.7mm耐磨），
田岛玛杰（0.6mm），
洁福呐认First（0.7mm），金鼠，普隆
15 | 装饰装修类 | 石膏板 | 杰森、可耐福、博罗拉法基、龙牌
16 | 装饰装修类 | 硅钙板天花吊顶 | 安雅达、美穗、云中龙、绿意雅
17 | 装饰装修类 | 铝板天花 | 德宝龙、方中、方大、至高、金霸、欧陆
18 | 装饰装修类 | Low-E玻璃 | 南玻、信义、耀皮玻璃、台玻
19 | 装饰装修类 | 防火门 | 北京霍曼、上海森林、深圳龙电、重庆美心、恒昌达、东莞华棱、诺沃芬、曼特
20 | 装饰装修类 | 硅酮密封胶 | 道康宁、波士胶、郑州中原、成都硅宝、广州白云
21 | 装饰装修类 | 地弹簧 | 盖泽、多玛、亚萨合莱、茵科、史丹利、坚朗
22 | 装饰装修类 | 闭门器 | 瑞高、摩登、坚朗、亚萨合莱
23 | 装饰装修类 | 门锁五金 | 瑞高、摩登、坚朗、安恒、曼特、河淳
24 | 装饰装修类 | 幕墙开启扇、铝合金及塑钢门窗五金 | 坚朗、合和、立兴杨氏、诺托、祥盛
25 | 装饰装修类 | 地漏 | 摩恩、优达、九牧
26 | 强电类 | 变压器 | 海南金盘、山东达驰、中电电气、GE、特变电工、华鹏、西门子
27 | 强电类 | 高压柜（中置柜、环网柜） | 西门子、ABB、施耐德
28 | 强电类 | 高压继电综合保护器 | ABB REF615 施耐德Sepam80 西门子7SJ63
29 | 强电类 | 交流汽车充电桩 | 易事特、深圳盛弘电气、长园深瑞继保、比亚迪、星星充电、KELONG
30 | 强电类 | 低压开关柜 | 广州白云、泰豪科技、新会电控、顺开、泰昂
31 | 强电类 | 三箱 | 广州白云、任达、亚洲电力、新会电控、顺开、泰昂、金盘电气
32 | 强电类 | 双电源（低压柜PC级） | ASCO-3ATS系列、GE ZTS系列、施耐德（WOTPC level2系列）
33 | 强电类 | 双电源（配电箱PC级） | ASCO-3ATS系列、GE ZTS系列、施耐德（WOTPC level2系列）
34 | 强电类 | 真空断路器 | ABB VD4 、 施耐德 HVX系列 、西门子3AE系列
35 | 强电类 | 框架断路器 | ABB（E2）、施耐德MT、GE（G）
36 | 强电类 | 塑壳断路器 | ABB（T3）、施耐德（NSX）、GE（FEN）
37 | 强电类 | 微型断路器 | ABB（S201）、施耐德（Ic65N）、GE（G61）
38 | 强电类 | 浪涌保护器、接触器、热继电器 | ABB、GE、施耐德、西门子
39 | 强电类 | 变频器 | ABB 510系列、GE、施耐德ATV61、西门子440系列
40 |  | 有源滤波 | 阿珂法（ISKRA）、帝森克罗德、督凯提、施耐德
强电类
41 | 强电类 | 电容电抗 | 阿珂法（ISKRA）、帝森克罗德、督凯提、施耐德、ABB
42 | 强电类 | 低压多功能电力仪表 | 士林、河源雅达、科陆、派诺
43 | 强电类 | 母线 | GE、伊顿、西门子、施耐德
44 | 强电类 | 母线槽 | 施耐德、GE、穆勒、西门子
45 | 强电类 | 电缆桥架（含支架、吊架） | 镇江亚东电气、扬中江武电器、江苏华威、番禺、深圳凌棋、深圳渝展、深圳百基
46 | 强电类 | EPS | 动力源、志成冠军、易事特/EAST
47 | 强电类 | 电线 | 金龙羽、双菱、远东、南洋、金环宇、亨通光电、宇邦
48 | 强电类 | 电缆 | 江苏亨通、广东长江、金龙羽、奔达康、深圳成天泰
49 | 强电类 | 柴油发电机组 | 科勒、富电康、沃尔奔达、VPOWER、科泰电源、东康
其中：
发动机：德国MTU、英国伯琼斯Perkins、康明斯、无锡动力、玉柴
发电机：法国（福州）利莱森玛Leroy -Somer、英国（无锡）斯坦福 Stamford、法拉第
50 | 强电类 | 常规灯具 | 飞利浦、松下、三雄极光、雷士、欧普、晨辉光宝、TCL、FSL、松本
51 | 强电类 | LED灯具 | 飞利浦、松下、索恩、欧普、雷士、九洲光电、晨辉光宝
52 | 强电类 | LED灯/芯片 | 三雄极光、欧普、飞利浦、雷士
53 | 强电类 | 消防应急灯 | 元亨、宝星、恒生、敏华
（需具有国家消防型式认证）
54 | 强电类 | 智能照明 | ABB、施耐德（莫顿）、立维腾、邦奇
55 | 强电类 | 开关插座 | 施耐德、ABB、松下、罗格朗、松本电工、三雄极光、simon西蒙电气
56 | 强电类 | 光源、镇流器 | 飞利浦、GE、松下 、欧司朗、雷士
57 | 强电类 | 热浸塑钢管 | 东方格林、亿斯特、祥基、广州华粤
58 | 强电类 | 无功补偿装置 | 诺基亚、督凯提、西利雅、ABB
59 | 弱电类 | 火灾自动报警系统(智能探测器、输入和输出模块、智能手报、智能消防按钮、复示盘、控制器) | 爱德华（EST3系列）、西门子（FS18系列）、安舍（IQ8系列）
60 | 弱电类 | 消防联动控制柜 | 泛海三江、赋安、奥瑞那、海湾、泰和安科技、霍尼韦尔、
61 | 弱电类 | 电气火灾监控 | 中电、派诺、华力特、上海零线、华宇先锋、华宿、赋安安全、福建俊豪、施耐德、沈阳斯沃、霍尼韦尔、
62 | 弱电类 | UPS | 索克曼、伊顿、爱默生、GE、科华恒盛、EAST/易事特
63 | 弱电类 | UPS电池 | 艾默生、大力神、汤浅、霍克
64 | 弱电类 | 楼宇自控 | 西门子、霍尼韦尔、施耐德、保德威尔、江森、、索特、思博
65 | 弱电类 | 门禁系统 | 博世、英格索兰、MEGACOM、达实、SAFTOP、汉军、科松、披克、光启、速力思、捷顺、霍尼韦尔
66 | 弱电类 | 可视对讲 | 视得安、立林、安居宝、慧锐通
67 | 弱电类 | 停车场管理 | 红门、捷顺、博思高、创通智能
68 | 弱电类 | IP摄像机 | 华为、宇视、海康威视、大华、英飞拓、LG、科达、霍尼韦尔、宇视
69 | 弱电类 | 模拟摄像机 | 海康威视、大华、英飞拓、LG、耐杰、宇视
70 | 弱电类 | 磁盘阵列存储 | 华三、同有飞骥、博世、霍尼韦尔、大华、海康威视、华为、宇视、金三立
71 | 弱电类 | 硬盘录像机 | 海康威视、大华、金宏威、金三立、英飞拓
72 | 弱电类 | 矩阵 | 博世、派尔高、英飞拓
73 | 弱电类 | 光端机 | 派尔高、华为、中兴、英飞拓、洪迪
74 | 弱电类 | 网络交换机 | 华为、华三、中兴、锐捷
75 | 弱电类 | 电话交换机 | TCL、中联、中兴、华为
76 | 弱电类 | 监视器 | TCL、创维、响石
77 | 弱电类 | 防盗报警 | 博世、迪信、艾礼富、枫叶
78 | 弱电类 | 音视频中控 | 快思聪、AMX、VITY、SMR
79 | 弱电类 | 弱电电线 | 广东长江、亨通光电、联嘉祥、佳信、华亿、帝一、讯道、标顶
80 | 弱电类 | 背景音乐及消防广播 | 迪士普、锐丰、英桥、英捷、先锋动力
81 | 弱电类 | 能耗监测 | 中电、派诺、南京天溯、海亿达
82 | 弱电类 | 护理呼叫 | AIPHONE（爱峰）、安克曼、Austco阿斯科 |  | 黄明琳
83 | 给排水、消防类 | 潜污泵 | 格兰富、赛来默、威乐、荏源 |  | 荏原
84 | 给排水、消防类 | 生活给水泵 | 格兰富、赛来默、威乐、荏源 |  | 荏原
85 | 给排水、消防类 | 钢塑复合管 | TFQ、珠江、贝根、华通、广州华粤、中山华捷 |  | 中山华捷
86 | 给排水、消防类 | 热镀锌钢管 | TFQ、珠江、银河、华通、广州华粤、中山华捷 |  | 中山华捷
87 | 给排水、消防类 | 沟槽式连接件(卡箍) | 唯特利、迈克、亿佰通 |  | 迈克
88 | 给排水、消防类 | PVC-U给、排水管 | 伟星、皇冠、永高、中财、联塑
89 | 给排水、消防类 | PP-R给水管 | 伟星、皇冠、永高、中财、联塑
90 | 给排水、消防类 | PE给水管 | 伟星、皇冠、永高、中财、联塑
91 | 给排水、消防类 | 双壁波纹管 | 伟星、联塑、枫叶、华瀚、国通、顾地、雄塑、永高
92 | 给排水、消防类 | 缠绕波纹管 | 伟星、联塑、枫叶、华瀚、国通、顾地、雄塑、永高
93 | 给排水、消防类 | 薄壁不锈钢管(单卡压) | 单卡压：金口、金羊、民生、福兰特、民乐、创通
94 | 给排水、消防类 | 薄壁不锈钢管(双卡压) | 雅昌、美亚、共同、民乐
95 | 给排水、消防类 | 不锈钢卡压管 | 深圳雅昌、南京金口、无锡金羊、宁波福兰特、民乐
96 | 给排水、消防类 | 阀门 | 正丰、上海标一、精嘉、良精 |  | 良精
97 | 给排水、消防类 | 虹吸排水 | 吉博力、泰宁、捷流
98 | 给排水、消防类 | 消防水泵 | 熊猫、双轮、博山
99 | 给排水、消防类 | 消防水产品 | 上海金盾、广东胜捷、川消、天广 |  | 天广
100 | 给排水、消防类 | 消火栓箱 | 香蜜湖、天广、集安、胜捷 |  | 天广
101 | 给排水、消防类 | 气体灭火及灭火器 | 上海金盾、胜捷、天盾、海烙、桂安
102 | 给排水、消防类 | 洁具 | 美标、和成、乐家
103 | 给排水、消防类 | 洁具感应器 | 美标、和成、乐家
104 | 给排水、消防类 | 油水分离器 | 天健、亚科/ACO、泽尼特、广州康为
105 | 通风空调类 | 分体空调 | 格力、美的、海尔、海信
106 | 通风空调类 | 风阀、风口 | 贵庭、威士文、显隆-惠利
107 | 通风空调类 | 风机 | 科禄格、专风（上虞专用）、南泰（南方风机）、亿利达、英飞、金盾
108 | 通风空调类 | 镀锌钢板 | 韶钢、宝钢、鞍钢、广钢、武钢、首钢、邯钢
109 | 通风空调类 | 软接头、减震器 | 深圳华侨、青浦环新、上海静音、北京首航、广州华侨
110 | 通风空调类 | 卡箍及管件 | 亿佰通、上海威逊、济南玫德（迈克）、山东莱德
111 | 暖通空调类 | 排气扇 | 松下、樱花、雷士、正野、艾美特
112 | 建筑类 | 混凝土 | 深圳市汇基砼混凝土有限公司
深圳市利建混凝土有限公司
深圳市新豪混凝土有限公司
深圳市鹏城基业混凝土有限公司
深圳市德源宝混凝土有限公司
深圳市为海建材有限公司
深圳市中天元实业有限公司
深圳市晋荣混凝土有限公司
深圳市天地（集团）股份有限公司
深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司
深圳市安托山混凝土有限公司
深圳市金众混凝土有限公司
深圳市高新源混凝土有限公司
深圳市华全混凝土有限公司
深圳华润混凝土有限公司
深圳港创建材股份有限公司
深圳市港龙混凝土有限公司