## 南区
融悦大厦南区施工总承包工程干式变压器采购清单
序号 | 材料设备名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价（元） |  |  | 不含税合价（元） | 含税合价（元） | 备注
[5 empty] | 不含税单价 | 增值税额13% | 含税单价
1 | 干式变压器 | 1、名称:SCB13-1600/10±2X2.5 UK=6%，10/0.4/0.23KV，1600KVA D,YN11 2、变压器防护外罩要求其带防护等级不低于IP30的防护外壳;变压器采用强迫风冷方式,设超温保护(自带温控器) 3、带风机、温显温控系统 IP20罩壳 4、具体详见图纸，符合施工规范及招标文件要求 5、含地下室增加费 | 台 | 2 | [6 empty] | 208628.21
2 | 干式变压器 | 1、名称:SCB13-500/10±2X2.5 UK=4% 2、变压器防护外罩要求其带防护等级不低于IP30的防护外壳;变压器采用强迫风冷方式,设超温保护(自带温控器) 3、带风机、温显温控系统 IP20罩壳 4、具体详见图纸，符合施工规范及招标文件要求 5、含地下室增加费 | 台 | 2 | [6 empty] | 191439
合计（元）

## 北区
融悦大厦北区施工总承包工程干式变压器采购清单
序号 | 材料设备名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价（元） |  |  | 不含税合价（元） | 含税合价（元） | 备注
[5 empty] | 不含税单价 | 增值税额13% | 含税单价
1 | 干式变压器 | 1、名称:SCB13-1000/10±2X2.5 UK=6%，10/0.4/0.23KV，1000KVA D,YN11 2、变压器防护外罩要求其带防护等级不低于IP30的防护外壳;变压器采用强迫风冷方式,设超温保护(自带温控器) 3、带风机、温显温控系统 IP20罩壳 4、具体详见图纸，符合施工规范及招标文件要求 5、含地下室增加费 | 台 | 2 | [6 empty] | 208628.21
2 | 干式变压器 | 1、名称:SCB13-800/10±2X2.5 UK=4%,10/0.4/0.23KV,800KVA D,YN11 2、变压器防护外罩要求其带防护等级不低于IP30的防护外壳;变压器采用强迫风冷方式,设超温保护(自带温控器) 3、带风机、温显温控系统 IP20罩壳 4、具体详见图纸，符合施工规范及招标文件要求 5、含地下室增加费 | 台 | 2 | [6 empty] | 191439
3 | 干式变压器 | 1、名称:SCB13-1600/10±2X2.5 UK=6%，10/0.4/0.23KV，1600KVA D,YN11 2、变压器防护外罩要求其带防护等级不低于IP30的防护外壳;变压器采用强迫风冷方式,设超温保护(自带温控器) 3、带风机、温显温控系统 IP20罩壳 4、具体详见图纸，符合施工规范及招标文件要求 5、含地下室增加费 | 台 | 2 | [6 empty] | 279508.29
4 | 干式变压器 | 1、名称:SCB13-1600/10±2X2.5 UK=6%，10/0.4/0.23KV，1600KVA D,YN11 2、变压器防护外罩要求其带防护等级不低于IP30的防护外壳;变压器采用强迫风冷方式,设超温保护(自带温控器) 3、带风机、温显温控系统 IP20罩壳 4、具体详见图纸，符合施工规范及招标文件要求 5、含地下室增加费 | 台 | 2 | [6 empty] | 278338.2
5 | 干式变压器 | 1、名称:SCB13-1250/10±2X2.5 UK=6%，10/0.4/0.23KV，1250KVA D,YN11 2、变压器防护外罩要求其带防护等级不低于IP30的防护外壳;变压器采用强迫风冷方式,设超温保护(自带温控器) 3、带风机、温显温控系统 IP20罩壳 4、具体详见图纸，符合施工规范及招标文件要求 5、含地下室增加费 | 台 | 2 | [6 empty] | 242094.45
6 | 干式变压器 | 1、名称:SCB13-800/10±2X2.5 UK=6%，10/0.4/0.23KV，800KVA D,YN11 2、变压器防护外罩要求其带防护等级不低于IP30的防护外壳;变压器采用强迫风冷方式,设超温保护(自带温控器) 3、带风机、温显温控系统 IP20罩壳 4、具体详见图纸，符合施工规范及招标文件要求 5、含地下室增加费 | 台 | 2 | [6 empty] | 191336.02
合计（元）