## Sheet1
中国建筑集中采购管理表格
物资采购询价单
项目名称 |  | 西安地铁六号线项目
项目地址 |  | 西安市
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合计 | 税率 | 税金 | 含税单价 | 价税合计 | 备注
1 | 电缆 | WDZB1N-KYJYP 2*2.5mm2 | 铜 | 符合《地铁设计规范》（GB50157-2013） 《火灾自动报007）警系统施工及验收规范》（GB50166-2 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013） 《消防联动控制系统》（GB16806-2006） 《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-2009） 《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008） | 米 | 25470
2 | 电缆 | WDZB1N-KYJYP 2*1.5mm2 | 铜 |  | 米 | 33750
3 | 电缆 | WDZB1N-KYJYP 24*1.5mm2 | 铜 |  | 米 | 140
4 | 电缆 | WDZB1N-KYJYP 4*1.5mm2 | 铜 |  | 米 | 37660
5 | 电缆 | WDZB1N-KYJYP 12*1.5mm2 | 铜 |  | 米 | 1050
6 | 电缆 | WDZB1N-KYJYP 10*1.5mm2 | 铜 |  | 米 | 1050
7 | 电缆 | WDZB1N-KYJYP 16*1.5mm2 | 铜 |  | 米 | 3500
8 | 电缆 | WDZB1N-KYJYP 8*1.5mm2 | 铜 |  | 米 | 14000
9 | 电缆 | WDZB1N-KYJYP 5*1mm2 | 铜 |  | 米 | 17500
10 | 电缆 | WDZB1N-KYJYP 7*1mm2 | 铜 |  | 米 | 11200
11 | 电缆 | 屏蔽双绞线WDZB1N-RYJYP 4*0.75mm2 | 铜 |  | 米 | 12250
12 | 电缆 | 屏蔽双绞线WDZB1N-RYJYP 8*0.75mm2 | 铜 |  | 米 | 6300
13 | 电缆 | 屏蔽双绞线蔽双绞线WDZB1N-RYJYP 4*1.0mm2 | 铜 |  | 米 | 7700
14 | 电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2*2.5mm2 | 铜 |  | 米 | 300
15 | 电缆 | WDZB1N-RYJYSP 2*1.5mm2 | 铜 |  | 米 | 35000
16 | 电缆 | WDZBN-BYJ 3*4mm2 | 铜 |  | 米 | 847
17 | 电缆 | WDZB1N-BYJ 6mm2 | 铜 |  | 米 | 3010
18 | 电缆 | WDZB1N-YJY 3*2.5mm2 | 铜 |  | 米 | 2800
19 | 电缆 | WDZB1N-YJY 3*10mm2 | 铜 |  | 米 | 140
20 | 电缆 | WDZB1N-YJY 1*4mm2 | 铜 |  | 米 | 8260
21 | 电缆 | WDZB1N-YJY 4*1.5mm2 | 铜 |  | 米 | 12600
22 | 电缆 | WDZB1N-YJY 4*2.5mm2 | 铜 |  | 米 | 7700
23 | 电缆 | WDZB1N-YJY 3*4mm2 | 铜 |  | 米 | 560
24 | 大对数屏蔽电缆 | 8芯超五类屏蔽双绞线，STP-CAT5e | 铜 |  | 米 | 1120
25 | 光纤（含尾纤） | 4芯单模光缆 | 铜 |  | 米 | 2100
| 合计 |  |  |  |  | 246007
询价单位联系人：白路 |  |  |  |  | 投标单位：
联系电话：18729030376 |  |  |  |  | 投标人：
项目联系人：董现强 |  |  |  |  | 电话：
联系电话：17319147737 |  |  |  |  | 邮箱：
日期： |  |  |  |  | 日期：
付款方式：无预付款，货到现场验收合格完成对账开具发票1个月内付款至95%，留5%质保金2年。如无质量等争议存在，在质量保证期满后30个工作日内无息付清。如有争议，质量保证金有效期延长至争议解决且所有理赔结束时止。