## 汇总
序号 | 名称 | 金额 | 品牌 | 备注
1 | 空调水阀门 | 1041581.1069 | 开兹
2 | 给排水阀门 | 631602.7187 | 开兹
3 | 消防阀门 | 104313.4682 | 开兹
4 | 电动阀 | 869396.8933 | 丹佛斯
5 | 减压阀 | 79232.749 | 班尼戈
6 | 管件 | 581846.5863 | 圣天
7 | 温度计压力表 | 49146.75 | 布莱迪
| 合计 | 3357120.2724

## 空调水阀门统计
空调水阀门清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 阀体 | 阀板 | 连接 方式 | 承压 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 截止阀 | DN20 | 个 | 1578 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa | 75.1451 | 118578.9308 | 含排气阀下方手阀，FCU控制阀，压力表手阀等
2 | 截止阀 | DN32 | 个 | 36 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa | 144.1138 | 5188.0984
3 | 截止阀 | DN40 | 个 | 36 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa | 232.1511 | 8357.4385
4 | 截止阀 | DN50 | 个 | 99 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa | 345.5521 | 34209.6533
5 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 188 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa | 283.2591 | 53252.7073
6 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 291 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa | 322.4451 | 93831.53
7 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 331 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa | 374.4372 | 123938.7162
8 | 蝶阀 | DN125 | 个 | 182 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa | 500.676 | 91123.0392
9 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 54 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa | 562.044 | 30350.3758
10 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 94 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa | 1247.6141 | 117275.7298
11 | 蝶阀 | DN250 | 个 | 82 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa | 1706.3639 | 139921.836
12 | 蝶阀 | DN300 | 个 | 78 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa | 2148.1998 | 167559.5813
13 | 蝶阀 | DN350 | 个 | 2 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa | 4312.0921 | 8624.1843
14 | 蝶阀 | DN500 | 个 | 2 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa | 10215.6129 | 20431.2257
15 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 502 | 铸铁 | 316 | 丝扣 | 1.6MPa | 57.6455 | 28938.0602
1041581.1069

## 给水阀门统计
给排水阀门清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 阀体 | 阀板 | 连接 方式 | 承压 | 单价 | 合价 | 备注
3 | 铸铁闸阀防护阀门 | DN50 | 个 | 3 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa | 969.9367 | 2909.8102 | 青铜/ 不锈钢座环
2 | 铸铁闸阀防护阀门 | DN65 | 个 | 3 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa | 1321.0042 | 3963.0125 | 青铜/ 不锈钢座环
1 | 铸铁闸阀防护阀门 | DN80 | 个 | 3 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa | 1582.815 | 4748.445 | 青铜/ 不锈钢座环
4 | 铸铁闸阀防护阀门 | DN100 | 个 | 3 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa | 2248.5399 | 6745.6198 | 青铜/ 不锈钢座环
5 | 铸铁闸阀 | DN70 | 个 | 37 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa | 691.0744 | 25569.7519
6 | 铸铁闸阀 | DN80 | 个 | 13 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa | 803.1649 | 10441.1437 | 5个中水
7 | 铸铁闸阀 | DN100 | 个 | 30 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa | 1048.7185 | 31461.555 | 1个中水
8 | 铸铁闸阀 | DN150 | 个 | 11 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa | 1798.9991 | 19788.9899
9 | 铸铁闸阀 | DN200 | 个 | 4 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa | 2702.844 | 10811.3761
10 | 铸铁明杆闸阀 | DN70 | 个 | 20 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa | 808.292 | 16165.8401 | 青铜/ 不锈钢座环
11 | 铸铁明杆闸阀 | DN80 | 个 | 14 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa | 904.1047 | 12657.4655 | 青铜/ 不锈钢座环
12 | 铸铁明杆闸阀 | DN100 | 个 | 342 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa | 1182.7498 | 404500.4453 | 青铜/ 不锈钢座环
13 | 不锈钢截止阀 | DN20 | 个 | 52 | 304 | 304 | 丝扣 | 1.6MPa | 170.8644 | 8884.9478
14 | 不锈钢截止阀 | DN25 | 个 | 20 | 304 | 304 | 丝扣 | 1.6MPa | 248.7746 | 4975.4926
15 | 不锈钢截止阀 | DN32 | 个 | 16 | 304 | 304 | 丝扣 | 1.6MPa | 360.6689 | 5770.7024
16 | 不锈钢截止阀 | DN40 | 个 | 8 | 304 | 304 | 丝扣 | 1.6MPa | 438.292 | 3506.3361
17 | 不锈钢截止阀 | DN50 | 个 | 81 | 304 | 304 | 丝扣 | 1.6MPa | 572.8375 | 46399.8344
21 | 青铜截止阀 | DN20 | 个 | 34 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa | 74.6892 | 2539.4335 | 1个中水
22 | 青铜截止阀 | DN25 | 个 | 56 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa | 110.4991 | 6187.9507 | 中水
23 | 青铜截止阀 | DN32 | 个 | 1 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa | 152.0893 | 152.0893
24 | 青铜截止阀 | DN50 | 个 | 1 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa | 350.8917 | 350.8917
27 | 青铜自动排气阀 | DN20 | 个 | 40 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa | 57.0799 | 2283.1956 | 1个中水
28 | 不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 10 | 304 | 304 | 丝扣 | 1.6MPa | 115.1791 | 1151.7906
29 | 不锈钢球阀 | DN25 | 个 | 8 | 304 | 304 | 丝扣 | 1.6MPa | 197.7161 | 1581.7287
30 | 黄铜球阀 | DN15 | 个 | 4 | 黄铜 | 黄铜 | 丝扣 | 4.0MPa | 40.195 | 160.7801
31 | 青铜球阀 | DN15 | 个 | 20 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 4.0MPa | 40.195 | 803.9006
631602.7187

## 消防
消防阀门清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 阀体 | 阀板 | 连接 方式 | 承压 | 单价 | 合价
1 | 消声止回阀 | DN150*2.5 | 17 | 台 | 竖向安装 | 铸铁 | 316 | 法兰 | 2.5MPa | 5446.6079 | 92592.3338
2 |  | DN100*2.5 | 4 | 台 | 横向安装 | 铸铁 | 316 | 法兰 | 2.5MPa | 2437.5626 | 9750.2504
3 |  | DN50*1.6 | 4 | 台 | 横向安装 | 铸铁 | 316 | 法兰 | 1.6MPa | 492.721 | 1970.884
104313.4682

## 电动阀
电动阀清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 含税单价/元 | 含税合价/元
1 | 铸铁电动开关阀 | DN300 | 个 | 14 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 | 5468.7412 | 76562.3772
2 | 铸铁电动开关阀 | DN250 | 个 | 8 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 | 4584.0769 | 36672.6149
3 | 铸铁电动开关阀 | DN200 | 个 | 4 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 | 5326.496 | 21305.984
4 | 铸铁电动开关阀 | DN125 | 个 | 8 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 | 3961.504 | 31692.032
5 | 铸铁电动开关阀 | DN100 | 个 | 10 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 | 2702.0197 | 27020.1972
6 | 铸铁电动开关阀 | DN80 | 个 | 1 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 | 2600.2887 | 2600.2887
7 | 铸铁电动开关阀 | DN65 | 个 | 1 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 | 2195.2783 | 2195.2783
6 | 铸铁电动调节阀 | DN100 | 个 | 78 | 调节型电动蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 | 3784.3976 | 295183.0129
5 | 黄铜电动调节阀 | DN50 | 个 | 5 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 | 3533.568 | 17667.84
7 | 铸铁电动调节阀 | DN80 | 个 | 59 | 比例积分电动调节阀，PN16，阀体铸铁，阀轴不锈钢，阀座红铜 | 4755.456 | 280571.904
8 | 铸铁电动调节阀 | DN65 | 个 | 1 | 比例积分电动调节阀，PN16，阀体铸铁，阀轴不锈钢，阀座黄铜 | 3643.3108 | 3643.3108
10 | 青铜电动调节阀 | DN40 | 个 | 10 | 比例积分电动调节阀，阀体红铜，阀座黄铜，阀锥不锈钢，PN16 | 2219.077 | 22190.7701
9 | 黄铜电动调节阀 | DN32 | 个 | 1 | 比例积分电动调节阀，阀体红铜，阀座黄铜，阀锥不锈钢，PN16 | 1925.024 | 1925.024
11 | 黄铜电动二通阀 | DN32 | 个 | 68 | 电动二通阀，阀体黄铜，阀杆黄铜，PN16 | 386.656 | 26292.608
12 | 黄铜电动二通阀 | DN20 | 个 | 76 | 电动二通阀，阀体黄铜，阀杆黄铜，PN16 | 178.1616 | 13540.2797
13 | 青铜电动二通阀 | DN20 | 个 | 58 | 电动二通阀，阀体黄铜，阀杆黄铜，PN16 | 178.1616 | 10333.3714
| 合计 |  |  | 402 |  |  | 869396.8933

## 减压阀
减压阀询价清单
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 连接方式 | 阀体 | 阀座 | 单价 | 合价 | 型号 | 备注
1 | 可调式减压阀 | DN20 | 个 | 31 | 丝扣连接 | 不锈钢 | 不锈钢 | 358.2269 | 11105.0334 | PRVS-0020C | PRVS不锈钢户用减压阀（B）
2 | 可调式减压阀 | DN25 | 个 | 1 | 丝扣连接 | 不锈钢 | 不锈钢 | 463.708 | 463.708 | PRVS-0025C | PRVS不锈钢户用减压阀（B）
3 | 可调式减压阀 | DN32 | 个 | 1 | 丝扣连接 | 不锈钢 | 不锈钢 | 511.9714 | 511.9714 | PRVS-0032C | PRVS不锈钢户用减压阀（B）
4 | 可调式减压阀 | DN40 | 个 | 1 | 丝扣连接 | 不锈钢 | 不锈钢 | 1042.7231 | 1042.7231 | PRVS-0040C | PRVS不锈钢户用减压阀（B）
5 | 可调式减压阀 | DN50 | 个 | 32 | 丝扣连接 | 不锈钢 | 不锈钢 | 1076.7394 | 34455.6617 | PRVS-0050C | PRVS不锈钢户用减压阀（B）
6 | 可调式减压阀 | DN65 | 个 | 10 | 法兰连接 | 铸铁 | 不锈钢 | 3165.3651 | 31653.6513 | A200-0065C | A200 可调试减压阀
| 合计 | [7 empty] | 79232.749

## 管件
空调水焊接管件
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 焊接三通 | Φ530*10 | 个 | 2 | 2694.859 | 5389.7179
2 | 焊接三通 | Φ426*9 | 个 | 2 | 1765.2552 | 3530.5104
3 | 焊接三通 | Φ377*9 | 个 | 4 | 1190.7479 | 4762.9918
4 | 焊接三通 | Φ325*8 | 个 | 5 | 689.7075 | 3448.5375
5 | 焊接三通 | Φ273*8 | 个 | 8 | 470.307 | 3762.4562
6 | 焊接三通 | Φ219*6 | 个 | 10 | 287.6297 | 2876.2968
7 | 焊接三通 | Φ164* | 个 | 6 | 215.1629 | 1290.9771
8 | 焊接三通 | Φ148* | 个 | 6 | 191.6773 | 1150.0641
9 | 焊接三通 | Φ114* | 个 | 10 | 119.2002 | 1192.0024
10 | 焊接三通 | Φ89* | 个 | 12 | 98.1622 | 1177.9469
11 | 焊接三通 | Φ76* | 个 | 25 | 84.4668 | 2111.6706
12 | 焊接三通 | Φ630*10/Φ325*10 | 个 | 4 | 3562.9959 | 14251.9837
13 | 焊接三通 | Φ630*10/Φ273*10 | 个 | 8 | 3563.9959 | 28511.9673
14 | 焊接三通 | Φ530*10/Φ325*10 | 个 | 4 | 2830.3071 | 11321.2284
15 | 焊接三通 | Φ530*10/Φ273*10 | 个 | 5 | 2831.3071 | 14156.5355
16 | 焊接三通 | Φ530*10/Φ219*10 | 个 | 8 | 2832.3071 | 22658.4568
17 | 焊接三通 | Φ426*9/Φ325*9 | 个 | 5 | 2123.1038 | 10615.519
18 | 焊接三通 | Φ426*9/Φ273*9 | 个 | 3 | 2124.1038 | 6372.3114
19 | 焊接三通 | Φ426*9/Φ219*9 | 个 | 5 | 2125.1038 | 10625.519
20 | 焊接三通 | Φ325*8/Φ273*8 | 个 | 7 | 852.6514 | 5968.56
21 | 焊接三通 | Φ325*8/Φ219*8 | 个 | 7 | 853.6514 | 5975.56
22 | 焊接三通 | Φ325*8/Φ164*8 | 个 | 3 | 854.6514 | 2563.9543
23 | 焊接三通 | Φ325*8/Φ148*8 | 个 | 3 | 855.6514 | 2566.9543
24 | 焊接三通 | Φ272*8/Φ219*8 | 个 | 6 | 489.307 | 2935.8422
25 | 焊接三通 | Φ273*8/Φ164*8 | 个 | 5 | 490.307 | 2451.5351
26 | 焊接三通 | Φ273*8/Φ148*8 | 个 | 7 | 491.307 | 3439.1492
27 | 焊接三通 | Φ219*6/Φ164*6 | 个 | 8 | 418.8299 | 3350.6393
28 | 焊接三通 | Φ219*6/Φ148*6 | 个 | 10 | 419.8299 | 4198.2992
29 | 焊接三通 | Φ219*6/Φ114*6 | 个 | 11 | 420.8299 | 4629.1291
30 | 焊接三通 | Φ219*6/Φ89*6 | 个 | 35 | 421.8299 | 14764.0471
31 | 焊接三通 | Φ219*6/Φ76*6 | 个 | 21 | 422.8299 | 8879.4283
32 | 焊接三通 | Φ164*/Φ114* | 个 | 1 | 240.1629 | 240.1629
33 | 焊接三通 | Φ164*/Φ89* | 个 | 6 | 241.1629 | 1446.9771
34 | 焊接三通 | Φ164*/Φ76* | 个 | 2 | 242.1629 | 484.3257
35 | 焊接三通 | Φ164*/Φ60* | 个 | 6 | 243.1629 | 1458.9771
36 | 焊接三通 | Φ148*/Φ114* | 个 | 1 | 219.6773 | 219.6773
37 | 焊接三通 | Φ148*/Φ89* | 个 | 10 | 220.6773 | 2206.7734
38 | 焊接三通 | Φ148*/Φ76* | 个 | 2 | 221.6773 | 443.3547
39 | 焊接三通 | Φ148*/Φ60* | 个 | 3 | 222.6773 | 668.032
40 | 焊接三通 | Φ114*/Φ89* | 个 | 19 | 150.2002 | 2853.8045
41 | 焊接三通 | Φ114*/Φ76* | 个 | 23 | 151.2002 | 3477.6054
42 | 焊接三通 | Φ114*/Φ60* | 个 | 2 | 152.2002 | 304.4005
43 | 焊接三通 | Φ89*/Φ76* | 个 | 4 | 131.1622 | 524.649
44 | 焊接三通 | Φ89*/Φ60* | 个 | 8 | 132.1622 | 1057.298
45 | 焊接三通 | Φ76*/Φ60* | 个 | 5 | 118.4668 | 592.3341
46 | 焊接三通 | Φ76*/Φ48* | 个 | 2 | 119.4668 | 238.9336
47 | 焊接三通 | Φ76*/Φ42* | 个 | 7 | 120.4668 | 843.2678
48 | 焊接三通 | Φ76*/Φ32* | 个 | 3 | 121.4668 | 364.4005
49 | 焊接三通 | Φ76*/Φ27* | 个 | 2 | 122.4668 | 244.9336
50 | 焊接偏心大小头 | Φ377*9/Φ325*9 | 个 | 2 | 711.222 | 1422.444
51 | 焊接偏心大小头 | Φ325*8/Φ273*8 | 个 | 6 | 418.3444 | 2510.0664
52 | 焊接偏心大小头 | Φ325*8/Φ219*8 | 个 | 9 | 419.3444 | 3774.0996
53 | 焊接偏心大小头 | Φ325*8/Φ164*8 | 个 | 8 | 420.3444 | 3362.7552
54 | 焊接偏心大小头 | Φ325*8/Φ148*8 | 个 | 7 | 421.3444 | 2949.4108
55 | 焊接偏心大小头 | Φ272*8/Φ219*8 | 个 | 7 | 324.3818 | 2270.6725
56 | 焊接偏心大小头 | Φ273*8/Φ164*8 | 个 | 6 | 325.3818 | 1952.2907
57 | 焊接偏心大小头 | Φ273*8/Φ148*8 | 个 | 4 | 326.3818 | 1305.5271
58 | 焊接偏心大小头 | Φ219*6/Φ164*6 | 个 | 6 | 217.1815 | 1303.0893
59 | 焊接偏心大小头 | Φ219*6/Φ148*6 | 个 | 4 | 218.1815 | 872.7262
60 | 焊接偏心大小头 | Φ219*6/Φ114*6 | 个 | 1 | 219.1815 | 219.1815
61 | 焊接偏心大小头 | Φ219*6/Φ89*6 | 个 | 4 | 220.1815 | 880.7262
62 | 焊接偏心大小头 | Φ219*6/Φ76*6 | 个 | 3 | 221.1815 | 663.5446
63 | 焊接偏心大小头 | Φ219*6*Φ48 | 个 | 4 | 222.1815 | 888.7262
64 | 焊接偏心大小头 | Φ219*6/Φ89*6 | 个 | 1 | 223.1815 | 223.1815
65 | 焊接偏心大小头 | Φ164*/Φ114* | 个 | 4 | 175.2002 | 700.8009
66 | 焊接偏心大小头 | Φ164*/Φ89* | 个 | 4 | 176.2002 | 704.8009
67 | 焊接偏心大小头 | Φ164*/Φ76* | 个 | 5 | 177.2002 | 886.0012
68 | 焊接偏心大小头 | Φ164*/Φ60* | 个 | 1 | 190.4481 | 190.4481
69 | 焊接偏心大小头 | Φ148*/Φ114* | 个 | 4 | 154.7147 | 618.8589
70 | 焊接偏心大小头 | Φ148*/Φ89* | 个 | 4 | 155.7147 | 622.8589
71 | 焊接偏心大小头 | Φ148*/Φ76* | 个 | 1 | 156.7147 | 156.7147
72 | 焊接偏心大小头 | Φ148*/Φ60* | 个 | 2 | 157.7147 | 315.4294
73 | 焊接偏心大小头 | Φ114*/Φ89* | 个 | 4 | 129.3239 | 517.2955
74 | 焊接偏心大小头 | Φ114*/Φ76* | 个 | 4 | 130.3239 | 521.2955
75 | 焊接偏心大小头 | Φ114*/Φ60* | 个 | 4 | 131.3239 | 525.2955
76 | 焊接偏心大小头 | Φ89*/Φ76* | 个 | 4 | 120.0863 | 480.3451
77 | 焊接偏心大小头 | Φ89*/Φ60* | 个 | 3 | 121.0863 | 363.2588
78 | 焊接偏心大小头 | Φ76*/Φ60* | 个 | 4 | 117.1809 | 468.7237
79 | 焊接同心大小头 | Φ377*9/Φ325*9 | 个 | 4 | 593.2781 | 2373.1122
80 | 焊接同心大小头 | Φ325*8/Φ273*8 | 个 | 2 | 361.6297 | 723.2594
81 | 焊接同心大小头 | Φ272*8/Φ219*8 | 个 | 4 | 301.4108 | 1205.643
82 | 焊接同心大小头 | Φ219*6/Φ164*6 | 个 | 4 | 228.9336 | 915.7346
83 | 焊接同心大小头 | Φ164*/Φ114* | 个 | 3 | 193.2002 | 579.6007
84 | 焊接同心大小头 | Φ164*/Φ89* | 个 | 4 | 194.2002 | 776.8009
85 | 焊接同心大小头 | Φ164*/Φ76* | 个 | 4 | 195.2002 | 780.8009
86 | 焊接同心大小头 | Φ164*/Φ60* | 个 | 4 | 196.2002 | 784.8009
87 | 焊接同心大小头 | Φ148*/Φ114* | 个 | 4 | 172.7147 | 690.8589
88 | 焊接同心大小头 | Φ148*/Φ89* | 个 | 4 | 173.7147 | 694.8589
89 | 焊接同心大小头 | Φ148*/Φ76* | 个 | 3 | 174.7147 | 524.1442
90 | 焊接同心大小头 | Φ148*/Φ60* | 个 | 4 | 175.7147 | 702.8589
91 | 焊接同心大小头 | Φ114*/Φ89* | 个 | 8 | 144.8764 | 1159.0109
92 | 焊接同心大小头 | Φ114*/Φ76* | 个 | 4 | 145.8764 | 583.5054
93 | 焊接同心大小头 | Φ114*/Φ60* | 个 | 3 | 146.8764 | 440.6291
94 | 焊接同心大小头 | Φ89*/Φ76* | 个 | 4 | 133.1809 | 532.7237
95 | 焊接同心大小头 | Φ89*/Φ60* | 个 | 5 | 134.1809 | 670.9047
96 | 焊接同心大小头 | Φ76*/Φ60* | 个 | 4 | 130.2859 | 521.1436
97 | 焊接90°弯头 | Φ630*10 | 个 | 1 | 3525.5478 | 3525.5478
98 | 焊接90°弯头 | Φ530*10 | 个 | 6 | 2791.859 | 16751.1538
99 | 焊接90°弯头 | Φ377*9 | 个 | 14 | 1127.5664 | 15785.9295
100 | 焊接90°弯头 | Φ325*8 | 个 | 14 | 785.7075 | 10999.905
101 | 焊接90°弯头 | Φ273*8 | 个 | 10 | 566.307 | 5663.0703
102 | 焊接90°弯头 | Φ219*6 | 个 | 12 | 371.3818 | 4456.5814
103 | 焊接90°弯头 | Φ164* | 个 | 4 | 249.9336 | 999.7346
104 | 焊接90°弯头 | Φ148* | 个 | 4 | 214.2002 | 856.8009
105 | 焊接90°弯头 | Φ114* | 个 | 3 | 173.5718 | 520.7153
106 | 焊接90°弯头 | Φ89* | 个 | 4 | 145.1809 | 580.7237
107 | 焊接90°弯头 | Φ76* | 个 | 4 | 138.8384 | 555.3535
108 | 焊接45°弯头 | Φ630*10 | 个 | 6 | 2238.5996 | 13431.5976
109 | 焊接45°弯头 | Φ530*10 | 个 | 6 | 1725.3113 | 10351.8676
110 | 焊接45°弯头 | Φ377*9 | 个 | 9 | 722.2407 | 6500.1661
111 | 焊接45°弯头 | Φ325*8 | 个 | 8 | 527.3257 | 4218.6057
112 | 焊接45°弯头 | Φ273*8 | 个 | 10 | 381.3818 | 3813.8178
113 | 焊接45°弯头 | Φ219*6 | 个 | 9 | 272.1815 | 2449.6339
114 | 焊接45°弯头 | Φ164* | 个 | 4 | 211.9626 | 847.8505
115 | 焊接45°弯头 | Φ148* | 个 | 4 | 181.1243 | 724.497
116 | 焊接45°弯头 | Φ114* | 个 | 4 | 157.6285 | 630.5138
117 | 焊接45°弯头 | Φ89* | 个 | 4 | 141.4855 | 565.9421
118 | 焊接45°弯头 | Φ76* | 个 | 4 | 137.5905 | 550.3619
119 | 焊接平焊法兰 | Φ630*10 | 块 | 13 | 2062.9811 | 26818.7546
120 | 焊接平焊法兰 | Φ530*10 | 块 | 13 | 1388.5676 | 18051.379
121 | 焊接平焊法兰 | Φ426*10 | 块 | 12 | 828.7455 | 9944.9459
122 | 焊接平焊法兰 | Φ377*9 | 块 | 11 | 665.6689 | 7322.3579
123 | 焊接平焊法兰 | Φ325*8 | 块 | 14 | 539.3257 | 7550.56
124 | 焊接平焊法兰 | Φ273*8 | 块 | 12 | 427.6677 | 5132.0121
125 | 焊接平焊法兰 | Φ219*6 | 块 | 9 | 338.0579 | 3042.5211
126 | 焊接平焊法兰 | Φ164* | 块 | 6 | 274.8876 | 1649.3253
127 | 焊接平焊法兰 | Φ148* | 块 | 4 | 237.7041 | 950.8166
128 | 焊接平焊法兰 | Φ114* | 块 | 5 | 217.386 | 1086.93
129 | 焊接平焊法兰 | Φ89* | 块 | 4 | 199.2994 | 797.1978
130 | 焊接平焊法兰 | Φ76* | 块 | 4 | 194.9005 | 779.602
131 | 法兰盲板 | Φ630*10 | 块 | 8 | 4000.359 | 32002.8721
132 | 法兰盲板 | Φ530*10 | 块 | 8 | 2483.0001 | 19864.0006
133 | 法兰盲板 | Φ426*10 | 块 | 7 | 1479.9295 | 10359.5064
134 | 法兰盲板 | Φ377*9 | 块 | 10 | 1162.5664 | 11625.6639
135 | 法兰盲板 | Φ325*8 | 块 | 10 | 894.1743 | 8941.7432
136 | 法兰盲板 | Φ273*8 | 块 | 2 | 662.526 | 1325.0519
137 | 法兰盲板 | Φ219*6 | 块 | 10 | 467.611 | 4676.1099
138 | 法兰盲板 | Φ164* | 块 | 4 | 360.8583 | 1443.4331
139 | 法兰盲板 | Φ148* | 块 | 4 | 298.1815 | 1192.7262
140 | 法兰盲板 | Φ114* | 块 | 4 | 261.7283 | 1046.9131
141 | 法兰盲板 | Φ89* | 块 | 3 | 231.1162 | 693.3485
142 | 法兰盲板 | Φ76* | 块 | 4 | 221.5959 | 886.3837
143 | 管帽 | Φ630*10 | 个 | 7 | 1220.5477 | 8543.8339
144 | 管帽 | Φ530*10 | 个 | 4 | 1074.6038 | 4298.4151
145 | 管帽 | Φ426*10 | 个 | 4 | 1026.6225 | 4106.4898
146 | 管帽 | Φ377*9 | 个 | 3 | 660.2781 | 1980.8342
147 | 管帽 | Φ325*8 | 个 | 4 | 416.3818 | 1665.5271
148 | 管帽 | Φ273*8 | 个 | 7 | 294.9336 | 2064.5355
149 | 管帽 | Φ219*6 | 个 | 1 | 246.9626 | 246.9626
150 | 管帽 | Φ164* | 个 | 4 | 211.2292 | 844.9168
151 | 管帽 | Φ148* | 个 | 6 | 199.9813 | 1199.8879
581846.5863

## 温度计压力表
温度计压力表
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 压力表（含旋塞阀） | DN15 | 个 | 338 | 71.9534 | 24320.25 | 空调水 | 其中旋塞阀25
2 | 温度计 | DN800/15 | 支 | 2 | 195.7645 | 391.53 | 空调水 | 插深做450
3 | 温度计 | DN300/15 | 支 | 12 | 109.9031 | 1318.84 | 空调水 | 插深做200
4 | 温度计 | DN250/15 | 支 | 8 | 110.9031 | 887.22 | 空调水 | 插深做200
5 | 温度计 | DN200/15 | 支 | 16 | 91.8613 | 1469.78 | 空调水 | 插深做150
6 | 温度计 | DN125/15 | 支 | 10 | 80.8301 | 808.3 | 空调水 | 插深做100
7 | 温度计 | DN100/15 | 支 | 110 | 81.8301 | 9001.31 | 空调水 | 插深做75
8 | 温度计 | DN80/15 | 支 | 94 | 82.8301 | 7786.03 | 空调水 | 插深做75
9 | 温度计 | DN65/15 | 支 | 2 | 83.8301 | 167.66 | 空调水 | 插深做50
10 | 温度计 | DN40/15 | 支 | 2 | 84.8301 | 169.66 | 空调水 | 插深最低做50
11 | 温度计 | DN32/15 | 支 | 2 | 85.8301 | 171.66 | 空调水 | 插深最低做50
12 | 压力表1.0MPa | DN15 | 个 | 32 | 82.9534 | 2654.51 | 给排水 | 其中旋塞阀25
49146.75