## 汇总
序号 | 名称 | 金额 | 品牌 | 备注
1 | 空调水阀门 | 0 | 开兹
2 | 给排水阀门 | 0 | 开兹
3 | 消防阀门 | 0 | 开兹
4 | 电动阀 | 0 | 丹佛斯
5 | 减压阀 | 0 | 班尼戈
6 | 管件 | 0 | 圣天
7 | 温度计压力表 | 0 | 布莱迪
| 合计 | 0

## 空调水阀门统计
空调水阀门清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 阀体 | 阀板 | 连接 方式 | 承压 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 截止阀 | DN20 | 个 | 1578 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0 | 含排气阀下方手阀，FCU控制阀，压力表手阀等
2 | 截止阀 | DN32 | 个 | 36 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0
3 | 截止阀 | DN40 | 个 | 36 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0
4 | 截止阀 | DN50 | 个 | 99 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0
5 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 188 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa |  | 0
6 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 291 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa |  | 0
7 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 331 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa |  | 0
8 | 蝶阀 | DN125 | 个 | 182 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa |  | 0
9 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 54 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa |  | 0
10 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 94 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa |  | 0
11 | 蝶阀 | DN250 | 个 | 82 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa |  | 0
12 | 蝶阀 | DN300 | 个 | 78 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa |  | 0
13 | 蝶阀 | DN350 | 个 | 2 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa |  | 0
14 | 蝶阀 | DN500 | 个 | 2 | 球铁 | 铝青铜合金或球铁 | 对夹 | 1.6MPa |  | 0
15 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 502 | 铸铁 | 316 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0
0

## 给水阀门统计
给排水阀门清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 阀体 | 阀板 | 连接 方式 | 承压 | 单价 | 合价 | 备注
3 | 铸铁闸阀防护阀门 | DN50 | 个 | 3 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa |  | 0 | 青铜/ 不锈钢座环
2 | 铸铁闸阀防护阀门 | DN65 | 个 | 3 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa |  | 0 | 青铜/ 不锈钢座环
1 | 铸铁闸阀防护阀门 | DN80 | 个 | 3 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa |  | 0 | 青铜/ 不锈钢座环
4 | 铸铁闸阀防护阀门 | DN100 | 个 | 3 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa |  | 0 | 青铜/ 不锈钢座环
5 | 铸铁闸阀 | DN70 | 个 | 37 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa |  | 0
6 | 铸铁闸阀 | DN80 | 个 | 13 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa |  | 0 | 5个中水
7 | 铸铁闸阀 | DN100 | 个 | 30 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa |  | 0 | 1个中水
8 | 铸铁闸阀 | DN150 | 个 | 11 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa |  | 0
9 | 铸铁闸阀 | DN200 | 个 | 4 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa |  | 0
10 | 铸铁明杆闸阀 | DN70 | 个 | 20 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa |  | 0 | 青铜/ 不锈钢座环
11 | 铸铁明杆闸阀 | DN80 | 个 | 14 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa |  | 0 | 青铜/ 不锈钢座环
12 | 铸铁明杆闸阀 | DN100 | 个 | 342 | 铸铁 | 铸铁 | 法兰 | 1.6MPa |  | 0 | 青铜/ 不锈钢座环
13 | 不锈钢截止阀 | DN20 | 个 | 52 | 304 | 304 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0
14 | 不锈钢截止阀 | DN25 | 个 | 20 | 304 | 304 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0
15 | 不锈钢截止阀 | DN32 | 个 | 16 | 304 | 304 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0
16 | 不锈钢截止阀 | DN40 | 个 | 8 | 304 | 304 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0
17 | 不锈钢截止阀 | DN50 | 个 | 81 | 304 | 304 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0
21 | 青铜截止阀 | DN20 | 个 | 34 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0 | 1个中水
22 | 青铜截止阀 | DN25 | 个 | 56 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0 | 中水
23 | 青铜截止阀 | DN32 | 个 | 1 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0
24 | 青铜截止阀 | DN50 | 个 | 1 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0
27 | 青铜自动排气阀 | DN20 | 个 | 40 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0 | 1个中水
28 | 不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 10 | 304 | 304 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0
29 | 不锈钢球阀 | DN25 | 个 | 8 | 304 | 304 | 丝扣 | 1.6MPa |  | 0
30 | 黄铜球阀 | DN15 | 个 | 4 | 黄铜 | 黄铜 | 丝扣 | 4.0MPa |  | 0
31 | 青铜球阀 | DN15 | 个 | 20 | 青铜 | 青铜 | 丝扣 | 4.0MPa |  | 0
0

## 消防
消防阀门清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 阀体 | 阀板 | 连接 方式 | 承压 | 单价 | 合价
1 | 消声止回阀 | DN150*2.5 | 17 | 台 | 竖向安装 | 铸铁 | 316 | 法兰 | 2.5MPa |  | 0
2 |  | DN100*2.5 | 4 | 台 | 横向安装 | 铸铁 | 316 | 法兰 | 2.5MPa |  | 0
3 |  | DN50*1.6 | 4 | 台 | 横向安装 | 铸铁 | 316 | 法兰 | 1.6MPa |  | 0
0

## 电动阀
电动阀清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 含税单价/元 | 含税合价/元
1 | 铸铁电动开关阀 | DN300 | 个 | 14 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 |  | 0
2 | 铸铁电动开关阀 | DN250 | 个 | 8 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 |  | 0
3 | 铸铁电动开关阀 | DN200 | 个 | 4 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 |  | 0
4 | 铸铁电动开关阀 | DN125 | 个 | 8 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 |  | 0
5 | 铸铁电动开关阀 | DN100 | 个 | 10 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 |  | 0
6 | 铸铁电动开关阀 | DN80 | 个 | 1 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 |  | 0
7 | 铸铁电动开关阀 | DN65 | 个 | 1 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 |  | 0
6 | 铸铁电动调节阀 | DN100 | 个 | 78 | 调节型电动蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 |  | 0
5 | 黄铜电动调节阀 | DN50 | 个 | 5 | 电动开关蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板不锈钢，PN16 |  | 0
7 | 铸铁电动调节阀 | DN80 | 个 | 59 | 比例积分电动调节阀，PN16，阀体铸铁，阀轴不锈钢，阀座红铜 |  | 0
8 | 铸铁电动调节阀 | DN65 | 个 | 1 | 比例积分电动调节阀，PN16，阀体铸铁，阀轴不锈钢，阀座黄铜 |  | 0
10 | 青铜电动调节阀 | DN40 | 个 | 10 | 比例积分电动调节阀，阀体红铜，阀座黄铜，阀锥不锈钢，PN16 |  | 0
9 | 黄铜电动调节阀 | DN32 | 个 | 1 | 比例积分电动调节阀，阀体红铜，阀座黄铜，阀锥不锈钢，PN16 |  | 0
11 | 黄铜电动二通阀 | DN32 | 个 | 68 | 电动二通阀，阀体黄铜，阀杆黄铜，PN16 |  | 0
12 | 黄铜电动二通阀 | DN20 | 个 | 76 | 电动二通阀，阀体黄铜，阀杆黄铜，PN16 |  | 0
13 | 青铜电动二通阀 | DN20 | 个 | 58 | 电动二通阀，阀体黄铜，阀杆黄铜，PN16 |  | 0
| 合计 |  |  | 402 |  |  | 0

## 减压阀
减压阀询价清单
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 连接方式 | 阀体 | 阀座 | 单价 | 合价 | 型号 | 备注
1 | 可调式减压阀 | DN20 | 个 | 31 | 丝扣连接 | 不锈钢 | 不锈钢 |  | 0 | PRVS-0020C | PRVS不锈钢户用减压阀（B）
2 | 可调式减压阀 | DN25 | 个 | 1 | 丝扣连接 | 不锈钢 | 不锈钢 |  | 0 | PRVS-0025C | PRVS不锈钢户用减压阀（B）
3 | 可调式减压阀 | DN32 | 个 | 1 | 丝扣连接 | 不锈钢 | 不锈钢 |  | 0 | PRVS-0032C | PRVS不锈钢户用减压阀（B）
4 | 可调式减压阀 | DN40 | 个 | 1 | 丝扣连接 | 不锈钢 | 不锈钢 |  | 0 | PRVS-0040C | PRVS不锈钢户用减压阀（B）
5 | 可调式减压阀 | DN50 | 个 | 32 | 丝扣连接 | 不锈钢 | 不锈钢 |  | 0 | PRVS-0050C | PRVS不锈钢户用减压阀（B）
6 | 可调式减压阀 | DN65 | 个 | 10 | 法兰连接 | 铸铁 | 不锈钢 |  | 0 | A200-0065C | A200 可调试减压阀
| 合计 | [7 empty] | 0

## 管件
空调水焊接管件
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 焊接三通 | Φ530*10 | 个 | 2 |  | 0
2 | 焊接三通 | Φ426*9 | 个 | 2 |  | 0
3 | 焊接三通 | Φ377*9 | 个 | 4 |  | 0
4 | 焊接三通 | Φ325*8 | 个 | 5 |  | 0
5 | 焊接三通 | Φ273*8 | 个 | 8 |  | 0
6 | 焊接三通 | Φ219*6 | 个 | 10 |  | 0
7 | 焊接三通 | Φ164* | 个 | 6 |  | 0
8 | 焊接三通 | Φ148* | 个 | 6 |  | 0
9 | 焊接三通 | Φ114* | 个 | 10 |  | 0
10 | 焊接三通 | Φ89* | 个 | 12 |  | 0
11 | 焊接三通 | Φ76* | 个 | 25 |  | 0
12 | 焊接三通 | Φ630*10/Φ325*10 | 个 | 4 |  | 0
13 | 焊接三通 | Φ630*10/Φ273*10 | 个 | 8 |  | 0
14 | 焊接三通 | Φ530*10/Φ325*10 | 个 | 4 |  | 0
15 | 焊接三通 | Φ530*10/Φ273*10 | 个 | 5 |  | 0
16 | 焊接三通 | Φ530*10/Φ219*10 | 个 | 8 |  | 0
17 | 焊接三通 | Φ426*9/Φ325*9 | 个 | 5 |  | 0
18 | 焊接三通 | Φ426*9/Φ273*9 | 个 | 3 |  | 0
19 | 焊接三通 | Φ426*9/Φ219*9 | 个 | 5 |  | 0
20 | 焊接三通 | Φ325*8/Φ273*8 | 个 | 7 |  | 0
21 | 焊接三通 | Φ325*8/Φ219*8 | 个 | 7 |  | 0
22 | 焊接三通 | Φ325*8/Φ164*8 | 个 | 3 |  | 0
23 | 焊接三通 | Φ325*8/Φ148*8 | 个 | 3 |  | 0
24 | 焊接三通 | Φ272*8/Φ219*8 | 个 | 6 |  | 0
25 | 焊接三通 | Φ273*8/Φ164*8 | 个 | 5 |  | 0
26 | 焊接三通 | Φ273*8/Φ148*8 | 个 | 7 |  | 0
27 | 焊接三通 | Φ219*6/Φ164*6 | 个 | 8 |  | 0
28 | 焊接三通 | Φ219*6/Φ148*6 | 个 | 10 |  | 0
29 | 焊接三通 | Φ219*6/Φ114*6 | 个 | 11 |  | 0
30 | 焊接三通 | Φ219*6/Φ89*6 | 个 | 35 |  | 0
31 | 焊接三通 | Φ219*6/Φ76*6 | 个 | 21 |  | 0
32 | 焊接三通 | Φ164*/Φ114* | 个 | 1 |  | 0
33 | 焊接三通 | Φ164*/Φ89* | 个 | 6 |  | 0
34 | 焊接三通 | Φ164*/Φ76* | 个 | 2 |  | 0
35 | 焊接三通 | Φ164*/Φ60* | 个 | 6 |  | 0
36 | 焊接三通 | Φ148*/Φ114* | 个 | 1 |  | 0
37 | 焊接三通 | Φ148*/Φ89* | 个 | 10 |  | 0
38 | 焊接三通 | Φ148*/Φ76* | 个 | 2 |  | 0
39 | 焊接三通 | Φ148*/Φ60* | 个 | 3 |  | 0
40 | 焊接三通 | Φ114*/Φ89* | 个 | 19 |  | 0
41 | 焊接三通 | Φ114*/Φ76* | 个 | 23 |  | 0
42 | 焊接三通 | Φ114*/Φ60* | 个 | 2 |  | 0
43 | 焊接三通 | Φ89*/Φ76* | 个 | 4 |  | 0
44 | 焊接三通 | Φ89*/Φ60* | 个 | 8 |  | 0
45 | 焊接三通 | Φ76*/Φ60* | 个 | 5 |  | 0
46 | 焊接三通 | Φ76*/Φ48* | 个 | 2 |  | 0
47 | 焊接三通 | Φ76*/Φ42* | 个 | 7 |  | 0
48 | 焊接三通 | Φ76*/Φ32* | 个 | 3 |  | 0
49 | 焊接三通 | Φ76*/Φ27* | 个 | 2 |  | 0
50 | 焊接偏心大小头 | Φ377*9/Φ325*9 | 个 | 2 |  | 0
51 | 焊接偏心大小头 | Φ325*8/Φ273*8 | 个 | 6 |  | 0
52 | 焊接偏心大小头 | Φ325*8/Φ219*8 | 个 | 9 |  | 0
53 | 焊接偏心大小头 | Φ325*8/Φ164*8 | 个 | 8 |  | 0
54 | 焊接偏心大小头 | Φ325*8/Φ148*8 | 个 | 7 |  | 0
55 | 焊接偏心大小头 | Φ272*8/Φ219*8 | 个 | 7 |  | 0
56 | 焊接偏心大小头 | Φ273*8/Φ164*8 | 个 | 6 |  | 0
57 | 焊接偏心大小头 | Φ273*8/Φ148*8 | 个 | 4 |  | 0
58 | 焊接偏心大小头 | Φ219*6/Φ164*6 | 个 | 6 |  | 0
59 | 焊接偏心大小头 | Φ219*6/Φ148*6 | 个 | 4 |  | 0
60 | 焊接偏心大小头 | Φ219*6/Φ114*6 | 个 | 1 |  | 0
61 | 焊接偏心大小头 | Φ219*6/Φ89*6 | 个 | 4 |  | 0
62 | 焊接偏心大小头 | Φ219*6/Φ76*6 | 个 | 3 |  | 0
63 | 焊接偏心大小头 | Φ219*6*Φ48 | 个 | 4 |  | 0
64 | 焊接偏心大小头 | Φ219*6/Φ89*6 | 个 | 1 |  | 0
65 | 焊接偏心大小头 | Φ164*/Φ114* | 个 | 4 |  | 0
66 | 焊接偏心大小头 | Φ164*/Φ89* | 个 | 4 |  | 0
67 | 焊接偏心大小头 | Φ164*/Φ76* | 个 | 5 |  | 0
68 | 焊接偏心大小头 | Φ164*/Φ60* | 个 | 1 |  | 0
69 | 焊接偏心大小头 | Φ148*/Φ114* | 个 | 4 |  | 0
70 | 焊接偏心大小头 | Φ148*/Φ89* | 个 | 4 |  | 0
71 | 焊接偏心大小头 | Φ148*/Φ76* | 个 | 1 |  | 0
72 | 焊接偏心大小头 | Φ148*/Φ60* | 个 | 2 |  | 0
73 | 焊接偏心大小头 | Φ114*/Φ89* | 个 | 4 |  | 0
74 | 焊接偏心大小头 | Φ114*/Φ76* | 个 | 4 |  | 0
75 | 焊接偏心大小头 | Φ114*/Φ60* | 个 | 4 |  | 0
76 | 焊接偏心大小头 | Φ89*/Φ76* | 个 | 4 |  | 0
77 | 焊接偏心大小头 | Φ89*/Φ60* | 个 | 3 |  | 0
78 | 焊接偏心大小头 | Φ76*/Φ60* | 个 | 4 |  | 0
79 | 焊接同心大小头 | Φ377*9/Φ325*9 | 个 | 4 |  | 0
80 | 焊接同心大小头 | Φ325*8/Φ273*8 | 个 | 2 |  | 0
81 | 焊接同心大小头 | Φ272*8/Φ219*8 | 个 | 4 |  | 0
82 | 焊接同心大小头 | Φ219*6/Φ164*6 | 个 | 4 |  | 0
83 | 焊接同心大小头 | Φ164*/Φ114* | 个 | 3 |  | 0
84 | 焊接同心大小头 | Φ164*/Φ89* | 个 | 4 |  | 0
85 | 焊接同心大小头 | Φ164*/Φ76* | 个 | 4 |  | 0
86 | 焊接同心大小头 | Φ164*/Φ60* | 个 | 4 |  | 0
87 | 焊接同心大小头 | Φ148*/Φ114* | 个 | 4 |  | 0
88 | 焊接同心大小头 | Φ148*/Φ89* | 个 | 4 |  | 0
89 | 焊接同心大小头 | Φ148*/Φ76* | 个 | 3 |  | 0
90 | 焊接同心大小头 | Φ148*/Φ60* | 个 | 4 |  | 0
91 | 焊接同心大小头 | Φ114*/Φ89* | 个 | 8 |  | 0
92 | 焊接同心大小头 | Φ114*/Φ76* | 个 | 4 |  | 0
93 | 焊接同心大小头 | Φ114*/Φ60* | 个 | 3 |  | 0
94 | 焊接同心大小头 | Φ89*/Φ76* | 个 | 4 |  | 0
95 | 焊接同心大小头 | Φ89*/Φ60* | 个 | 5 |  | 0
96 | 焊接同心大小头 | Φ76*/Φ60* | 个 | 4 |  | 0
97 | 焊接90°弯头 | Φ630*10 | 个 | 1 |  | 0
98 | 焊接90°弯头 | Φ530*10 | 个 | 6 |  | 0
99 | 焊接90°弯头 | Φ377*9 | 个 | 14 |  | 0
100 | 焊接90°弯头 | Φ325*8 | 个 | 14 |  | 0
101 | 焊接90°弯头 | Φ273*8 | 个 | 10 |  | 0
102 | 焊接90°弯头 | Φ219*6 | 个 | 12 |  | 0
103 | 焊接90°弯头 | Φ164* | 个 | 4 |  | 0
104 | 焊接90°弯头 | Φ148* | 个 | 4 |  | 0
105 | 焊接90°弯头 | Φ114* | 个 | 3 |  | 0
106 | 焊接90°弯头 | Φ89* | 个 | 4 |  | 0
107 | 焊接90°弯头 | Φ76* | 个 | 4 |  | 0
108 | 焊接45°弯头 | Φ630*10 | 个 | 6 |  | 0
109 | 焊接45°弯头 | Φ530*10 | 个 | 6 |  | 0
110 | 焊接45°弯头 | Φ377*9 | 个 | 9 |  | 0
111 | 焊接45°弯头 | Φ325*8 | 个 | 8 |  | 0
112 | 焊接45°弯头 | Φ273*8 | 个 | 10 |  | 0
113 | 焊接45°弯头 | Φ219*6 | 个 | 9 |  | 0
114 | 焊接45°弯头 | Φ164* | 个 | 4 |  | 0
115 | 焊接45°弯头 | Φ148* | 个 | 4 |  | 0
116 | 焊接45°弯头 | Φ114* | 个 | 4 |  | 0
117 | 焊接45°弯头 | Φ89* | 个 | 4 |  | 0
118 | 焊接45°弯头 | Φ76* | 个 | 4 |  | 0
119 | 焊接平焊法兰 | Φ630*10 | 块 | 13 |  | 0
120 | 焊接平焊法兰 | Φ530*10 | 块 | 13 |  | 0
121 | 焊接平焊法兰 | Φ426*10 | 块 | 12 |  | 0
122 | 焊接平焊法兰 | Φ377*9 | 块 | 11 |  | 0
123 | 焊接平焊法兰 | Φ325*8 | 块 | 14 |  | 0
124 | 焊接平焊法兰 | Φ273*8 | 块 | 12 |  | 0
125 | 焊接平焊法兰 | Φ219*6 | 块 | 9 |  | 0
126 | 焊接平焊法兰 | Φ164* | 块 | 6 |  | 0
127 | 焊接平焊法兰 | Φ148* | 块 | 4 |  | 0
128 | 焊接平焊法兰 | Φ114* | 块 | 5 |  | 0
129 | 焊接平焊法兰 | Φ89* | 块 | 4 |  | 0
130 | 焊接平焊法兰 | Φ76* | 块 | 4 |  | 0
131 | 法兰盲板 | Φ630*10 | 块 | 8 |  | 0
132 | 法兰盲板 | Φ530*10 | 块 | 8 |  | 0
133 | 法兰盲板 | Φ426*10 | 块 | 7 |  | 0
134 | 法兰盲板 | Φ377*9 | 块 | 10 |  | 0
135 | 法兰盲板 | Φ325*8 | 块 | 10 |  | 0
136 | 法兰盲板 | Φ273*8 | 块 | 2 |  | 0
137 | 法兰盲板 | Φ219*6 | 块 | 10 |  | 0
138 | 法兰盲板 | Φ164* | 块 | 4 |  | 0
139 | 法兰盲板 | Φ148* | 块 | 4 |  | 0
140 | 法兰盲板 | Φ114* | 块 | 4 |  | 0
141 | 法兰盲板 | Φ89* | 块 | 3 |  | 0
142 | 法兰盲板 | Φ76* | 块 | 4 |  | 0
143 | 管帽 | Φ630*10 | 个 | 7 |  | 0
144 | 管帽 | Φ530*10 | 个 | 4 |  | 0
145 | 管帽 | Φ426*10 | 个 | 4 |  | 0
146 | 管帽 | Φ377*9 | 个 | 3 |  | 0
147 | 管帽 | Φ325*8 | 个 | 4 |  | 0
148 | 管帽 | Φ273*8 | 个 | 7 |  | 0
149 | 管帽 | Φ219*6 | 个 | 1 |  | 0
150 | 管帽 | Φ164* | 个 | 4 |  | 0
151 | 管帽 | Φ148* | 个 | 6 |  | 0
0

## 温度计压力表
温度计压力表
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 压力表（含旋塞阀） | DN15 | 个 | 338 |  | 0 | 空调水 | 其中旋塞阀25
2 | 温度计 | DN800/15 | 支 | 2 |  | 0 | 空调水 | 插深做450
3 | 温度计 | DN300/15 | 支 | 12 |  | 0 | 空调水 | 插深做200
4 | 温度计 | DN250/15 | 支 | 8 |  | 0 | 空调水 | 插深做200
5 | 温度计 | DN200/15 | 支 | 16 |  | 0 | 空调水 | 插深做150
6 | 温度计 | DN125/15 | 支 | 10 |  | 0 | 空调水 | 插深做100
7 | 温度计 | DN100/15 | 支 | 110 |  | 0 | 空调水 | 插深做75
8 | 温度计 | DN80/15 | 支 | 94 |  | 0 | 空调水 | 插深做75
9 | 温度计 | DN65/15 | 支 | 2 |  | 0 | 空调水 | 插深做50
10 | 温度计 | DN40/15 | 支 | 2 |  | 0 | 空调水 | 插深最低做50
11 | 温度计 | DN32/15 | 支 | 2 |  | 0 | 空调水 | 插深最低做50
12 | 压力表1.0MPa | DN15 | 个 | 32 |  | 0 | 给排水 | 其中旋塞阀25
0