
电线电缆采购
招标文件
[image: image1.png]



招标人： 中建七局（上海）有限公司
         二零一九年六月   
	
	目    录

	篇号
	     内    容


	页码

	第1篇
	招标公告
	3

	第2篇  
	投标人须知
	4

	第3篇
	投标文件格式
	5

	第4篇
	投标书、授权书
	8

	第5篇
	招标清单
	10

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	


第一篇 招标公告
为满足施工需要，根据《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规及公司采购的有关管理规定，对我公司湖州观澜别院需要的电线电缆进行“云筑网”（网址www.yzw.cn）公开招标采购。

基本情况

1、招 标 人：中建七局（上海）有限公司
2、招标项目：湖州观澜别院；

3、招标数量：详见招标清单；
3、招标方式：公开招标；
二、投标人应具备的资格条件

1、在中国境内注册的并有独立法人资格的合法企业。

2、具有一定的经营规模和服务能力，需满足以下两条件：供应商的企业注册资本不低于100万元，年生产能力不低于15万平米。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、具有一般纳税人资格。

5、在国家相关部门和行业的监督检查中没有不良记录，与中建集团各单位合作没有不良合作记录。

三、投标报名

1、报名时间：截止2019年6月15 日18:00，逾期不接受投标单位的报名。

2、报名方式：采用网络报名方式，通过“云筑网”（网址www.yzw.cn）上进行报名，不接受其他方式报名。

3、说明：已在“云筑网”（网址www.yzw.cn）完成正式供应商注册的投标人，直接登录平台输入用户名和密码，成功登录后签收招标公告并点击报名；未在“云筑网”（网址www.yzw.cn）注册的投标人，需先通过平台进行注册，注册信息通过审核合格后，再行报名。
四、资格审查

本次招标的投标人由采购平台公开报名产生。通过平台报名的供应商经招标人资格审查合格后方可参与投标。

招标文件的发放及方式

发放时间：2019年6月11日08:30（暂定）。

发放形式：招标文件发放电子版，不发放书面招标文件。

发放平台：招标方通过“云筑网”（网址www.yzw.cn）进行发放。

发放对象：投标资格审查合格的投标人，投标人通过网络平台直接下载招标文件。

联系人：赵月波             周小栋

联系方式：13817505140    15951332682

地址：上海市嘉定区曹安路3055号      

                                中建七局（上海）有限公司 

                                      2019年6月 11日
第二篇  投标须知

	
	具体信息或数据

	1
	招标人名称：中建七局（上海）有限公司 

地址：上海市嘉定区曹安路3055号

电话：021-39510273           联系人：刘明
邮编：201812                 传  真：021-39556727

	5
	现场考察地址和时间：投标人自行组织现场踏勘

	6
	指明合同是否调价：否

	7
	投标文件的份数：正本1份，副本 1 份

	8
	送交投标文件的地址：上海市嘉定区曹安路3055号

	9
	开标时间：2019年6月15日，时间17：20（北京时间）

	10
	送交标书截止期：2019年6月15日，时间17：00（北京时间）


第三篇   投标文件的格式

中建七局(上海)有限公司
电线电缆

采购投标文件
投   标   人：                              

法定代表人或：
其委托代理人：                              

日        期：        年      月      日
3.1投标书格式
3.1投标书
致：中建七局（上海）有限公司    

收到中建七局（上海）有限公司电线电缆采购的招标文件后，我们自愿遵照招标文件的要求承担电线电缆的供货工作，具体报价详见工程投标报价清单。
2．如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到送货通知书后，并在合同要求的时间内供货，达到合同规定的要求。
3．我们同意从规定的开标之日起4天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。
4．在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
5．我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接受其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。
6．如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受按投标须知规定对投标价格进行调整；或在接到中标通知书后未能或拒绝签订合同协议书，你单位有权另选中标单位。
                                投标人：  （全称）      （盖章）
            法定代表人或
              其委托代理人：                  
日      期：     年   月    
3.2法定代表人身份证明书格式
法定代表人身份证明书
单位名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：         年        月          日
经营期限：                                     
姓名：       性别：      年龄：     职务：     
系                         的法定代表人。
特此证明。
投标人：（盖章）                     
日  期：        年      月      日
第4篇 授权书、委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系   （单位）   

的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我公司签署    工程的投标文件的法人代表委托人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

             代理人（签字）：        性别：      年龄：    

               身份证号码：              职务：             

               投标单位：

               法定代表人：

               日    期：      年   月   日

4.1企业证书及信誉资料

投标单位需提供以下资料：

企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一）
企业资质证书

安全施工许可证

企业的信誉资料

企业供货单位的名单

以上资料的复印件必须加盖企业公章，对于施工工程的证明材料在送达标书前提供原件。

第四章 材料招标清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	不含税
	增值税
	含增值税
	备注

	
	
	
	
	
	单价
	总价
	税率
	税额
	总价
	

	1
	电缆
	BTTZ 3×(1×70)
	米
	36
	
	
	
	
	
	

	2
	电缆
	BTTZ 1×25
	米
	36
	
	
	
	
	
	

	3
	电缆
	BTTZ 3×(1×95)
	米
	150
	
	
	
	
	
	

	4
	电缆
	BTTZ 1×35
	米
	150
	
	
	
	
	
	

	5
	电缆
	BTTZ 4×10
	米
	1351
	
	
	
	
	
	

	6
	电缆
	BTTZ 4×16
	米
	55
	
	
	
	
	
	

	7
	电缆
	BTTZ 4×25
	米
	3103
	
	
	
	
	
	

	8
	电线
	BV 1.5
	米
	1939
	
	
	
	
	
	

	9
	电线
	BV 10
	米
	33018
	
	
	
	
	
	

	10
	电线
	BV 16
	米
	330
	
	
	
	
	
	

	11
	电线
	BV 2.5
	米
	207620
	
	
	
	
	
	

	12
	电线
	BV 25
	米
	78
	
	
	
	
	
	

	13
	电线
	BV 4
	米
	2066
	
	
	
	
	
	

	14
	电线
	BV 6
	米
	2087
	
	
	
	
	
	

	15
	电线
	BVR 1.5
	米
	1902
	
	
	
	
	
	

	16
	电线
	BVR 10
	米
	16545
	
	
	
	
	
	

	17
	电线
	BVR 2.5
	米
	70297
	
	
	
	
	
	

	18
	电线
	BVR 6
	米
	630
	
	
	
	
	
	

	19
	电缆
	KVV 3×1.5
	米
	274
	
	
	
	
	
	

	20
	电缆
	KVV 8×1.5
	米
	506
	
	
	
	
	
	

	21
	电线
	WDZBN-BYJ 2.5
	米
	40261
	
	
	
	
	
	

	22
	电缆
	YJV 4×4
	米
	139
	
	
	
	
	
	

	23
	电缆
	YJV 4×6
	米
	188
	
	
	
	
	
	

	24
	电缆
	YJV 5×16
	米
	2193
	
	
	
	
	
	

	25
	电缆
	YJV 5×2.5
	米
	3006
	
	
	
	
	
	

	26
	电缆
	YJV 5×6
	米
	2429
	
	
	
	
	
	

	27
	电线
	ZB-BV 2.5
	米
	5548
	
	
	
	
	
	

	28
	电线
	ZBN-BV 1.5
	米
	142
	
	
	
	
	
	

	29
	电线
	ZBN-BV 2.5
	米
	21869
	
	
	
	
	
	

	30
	电缆
	ZBN-YJV 5×2.5
	米
	4153
	
	
	
	
	
	

	31
	电缆
	ZBN-YJV 3×25+2×16
	米
	1156
	
	
	
	
	
	

	32
	电缆
	ZBN-YJV 3×70+2×35
	米
	409
	
	
	
	
	
	

	33
	电缆
	ZBN-YJV 3×95+2×50
	米
	550
	
	
	
	
	
	

	34
	电缆
	ZBN-YJV 4×150+1×70
	米
	261
	
	
	
	
	
	

	35
	电缆
	ZBN-YJV 4×185+1×95
	米
	105
	
	
	
	
	
	

	36
	电缆
	ZBN-YJV 4×25+1×16
	米
	3079
	
	
	
	
	
	

	37
	电缆
	ZBN-YJV 4×35+1×16
	米
	23
	
	
	
	
	
	

	38
	电缆
	ZBN-YJV 4×95+1×50
	米
	2176
	
	
	
	
	
	

	39
	电缆
	ZBN-YJV 5×16
	米
	6967
	
	
	
	
	
	

	40
	电缆
	ZBN-YJV 5×4
	米
	6159
	
	
	
	
	
	

	41
	电缆
	ZBN-YJV 5×6
	米
	7145
	
	
	
	
	
	

	42
	电缆
	ZB-YJV 3×10
	米
	109
	
	
	
	
	
	

	43
	电缆
	ZB-YJV 3×50+2×25
	米
	91
	
	
	
	
	
	

	44
	电缆
	ZB-YJV 5×6
	米
	646
	
	
	
	
	
	

	45
	电缆
	ZB-YJV 5×16
	米
	8
	
	
	
	
	
	

	46
	电缆
	ZB-YJV 5×4
	米
	803
	
	
	
	
	
	

	47
	电缆
	ZB-YJV 5×6
	米
	199
	
	
	
	
	
	

	48
	电缆
	ZC-BV 2.5
	米
	1121
	
	
	
	
	
	

	49
	电缆
	ZCN-BV 2.5
	米
	848
	
	
	
	
	
	

	50
	电缆
	ZC-YJV 4×35
	米
	149
	
	
	
	
	
	

	51
	电缆
	ZC-YJV 5×6
	米
	65
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标报价说明

1、质量要求：本合同项下的供应材料均应符合中国国家标准及行业标准并满足本工程图纸设计、工艺及施工质量要求。

2、以上报价包括材料款、运输费、装车费、管理费、利润、风险以及乙方因出售该材料应缴纳的一切税费等全部费用。
3、付款方式：合同签订生效后预付30%款；货到现场并收到发票，付至到货金额的80%，安装调试完成付至到货金额的95%，预留5%质保金，质保2年；每次付款前，供应商必须提供税务局认可的足额发票，付款至95%需开具100%的发票。

投标单位（盖章）： 

单位地址：      

法定代表人（或委托代理人）（签章）：

日    期： 


